


主席：現在繼續開會。

請經濟部張部長報告。

張部長家祝：主席、各位委員。本人有機會就「政府加強核四安全檢查措施」議題，向　貴委員會提出專案報告，並敬聆教益，至感榮幸。

壹、前言

核四計畫截至102年3月底之累計工程進度為93.67%，較預定進度落後5.7%。其中1號機之廠房結構與設備安裝已施作完成，各系統正陸續執行試運轉測試；2號機之廠房結構工程及相關機械設備安裝則幾近施作完成，正執行儀電工程施作。由於核四施工過程曾發生廠房淹水、不斷電系統燒損、纜線敷設不當等工程缺失問題，台電公司已就工程管理、工程品保、測試與驗證等方面成立「策略指揮中心」，作全面性之清查及改善，目前1號機所發現之18項必須在燃料裝填前完成改進事項，包括「施工未完成事項」、「現場查核發現的問題」及「試運轉測試發現的問題」，正逐步進行改善中（已完成6項），以及於101年完成多項重要跨系統測試，包括：安全系統整體邏輯測試、擴大抽真空測試、渠道水頭損失試驗、全爐心急停測試等。

日本於福島發生311核電廠事故之後，世界各國均對核安議題表示關切，我國亦不例外，行政院為解決紛擾廿多年之核四議題，於102年2月25日宣布願意接受核四停建公投之檢驗，本部為祛除國人對核四廠安全性之疑懼，爰責成台電公司成立「強化安全檢測小組」，以加強核四安全檢測。另外本部亦成立「核四安檢專家監督小組」，負責監督上開安全檢測之結果，以確認核四廠是否安全無虞。

以下謹就台電公司「強化安全檢測小組」及本部「核四安檢專家監督小組」之運作情形，簡要報告如次：

貳、台電公司「強化安全檢測小組」運作情形

核四廠1號機之試運轉測試程序書執行進度原已完成76%，惟如將過去測試全部歸零，於相關設計、施工缺失問題均改善後，重新再執行測試，若能驗證各項系統設備均係依設計功能運作，符合測試規範要求，便能確保機組之安全性，增進國人之信心，此為本部責成台電公司成立「強化安全檢測小組」之主要目的。

台電公司「強化安全檢測小組」係在不影響核一、二、三廠之運轉維護安全前提下，由3座核電廠分別調派15位資深人員共45位組成，其平均資歷接近30年，工作背景包括高級運轉員、持照運轉人員、值班人員，以及機械、電氣、儀控、修配、消防與廢料處理等專業領域，並依其專業領域分成6個測試小組，每個小組依據其豐富之運轉、維護經驗重新對核四廠進行再檢測。此外，台電公司另聘有奇異公司12位外籍顧問，依照專長納入測試小組中，帶領即時解決測試過程中所發現之各項問題。其組織架構如下圖：

[image: image1.png]e I u ey

-%1 %%@L’J‘ & J
WANQO . A s
| | | | ] |
SUH || 3824 || 34 || H4dH || B5d || =6
BE BXx Bk BE Bk B2k
GE & % GE & 5 GE &% GE 5 GE &1 GE&E
REXHA | FERIEA | HRIHA || BEIHA | FEIHA | BERIEA

B AEITFRNEAERE BETXALREARR HEEEE
WBGEE LR 1260844 2 BE 6 AFTHEIRAR -





台電公司「強化安全檢測小組」已於102年4月2日進駐核四廠進行訓練，預定自102年5月起著手展開安全檢測再驗證工作，主要包含：(1)執行系統移交再檢視；(2)執行試運轉測試再驗證等兩項。而安全檢測之範圍共126個系統之重新檢測工作，由於項目繁多，本項工作依台電估計至少要6個月以上的時間才能針對重要檢測結果提出初步報告，以確認核四工程之安全，所有檢測之結果亦均將秉持資訊透明化之原則，定期公布測試結果。

參、本部「核四安檢專家監督小組」運作情形

台電公司「強化安全檢測小組」執行核四安全之再檢測工作是否確實，本部認為有建立外部監督機制之必要，乃邀請具有機械、土木、電子電機、核工、光電、材料等專長之8位國內學者專家及1位國外的專家組成「核四安檢專家監督小組」，協助本部做最嚴格之監督與把關。另外，我們一直在林宗堯先生的指導下，規劃、設計重新檢測的機制，我們也歡迎並邀請林宗堯先生來參加這個監督小組，不過林宗堯先生目前是希望以外部獨立專家或立法院的專家來協助監督這項工作的運作。

本部「核四安檢專家監督小組」已於102年4月16日舉行第1次會議，針對台電公司「強化安全檢測小組」未來之作業方式、檢測計畫進行瞭解與討論。未來台電公司「強化安全檢測小組」所有再檢測工作之結果必須定期向「核四安檢專家監督小組」報告，再由「核四安檢專家監督小組」依專業判斷再檢測之結果是否可接受，必要時將赴核四廠進行現場查證，最後會將測試結果完整公開提供民眾參考。

肆、結語

核四工程為國家重大建設，亦為全民所關注之工程，本部自始即秉持「沒有核安　就沒有核電」之信念，嚴格要求台電公司應「遵循核安法規、落實品質保證」，以確保核四工程之品質及安全。

台電公司「強化安全檢測小組」所有之測試架構與過程，除由本部「核四安檢專家監督小組」監督外，未來核四廠在燃料裝填前，台電公司亦會邀請世界核能發電協會（WANO）派遣專家小組進行起動前之同業評估，另行政院原子能委員會除於核四建廠及試運轉測試過程中加強獨立檢查與安全管制外，未來亦將邀請美國核能管制委員會（NRC）專家進行聯合視察，核四廠依法會在行政院原子能委員會同意下才會進行燃料裝填。

行政院江院長日前視察核四工地，訓勉台電公司員工必須用生命與人格保障核四安全，對外溝通不能執著於專業或使用傲慢語言，一定要從人民角度出發。本部亦將秉此原則督導台電公司完成安全檢測，做好資訊揭露，以符合資訊透明化及滿足民眾「知」的權利。

以上報告　敬請

各位委員支持與指教。謝謝！

主席：請原能會蔡主任委員報告。

蔡主任委員春鴻：主席、各位委員。今天應　大院要求，針對「政府加強核四安全檢查措施」議題，代表行政院原子能委員會（以下簡稱原能會）就核能安全管制機關立場提出專案報告，謹摘要報告如下：

壹、前言

台電公司核四廠（龍門核電廠）的安全性、停建或續建等議題，是最近社會各界高度討論及質疑的焦點。原能會以核能安全管制主管機關之立場，無論最後核四的走向如何，只要核四仍有興建及相關測試工作進行，就必須在「確保核安」的前提下，全力嚴格監督核四工程各項作為，並將核四廠相關的安全管制現況及資訊充分公開，提供社會各界瞭解。

貳、核四廠建廠現況

現階段核四廠1號機主要的施工項目已近完成，目前正執行全廠現場履勘作業與系統功能試驗（試運轉測試）。台電公司去年曾歸納出未來核四工程尚待完成之「18個重要工作事項」（詳參附件），其中部分為原能會視察發現，已開立注意改進、違規或併處罰鍰等處分，同時納入原能會列管追蹤案件；部分屬於台電公司全廠履勘作業時所發現的待改善與施工未完成事項；另有少部分為台電公司目前正依施工順序持續辦理之事項。目前台電公司正就此18個工項進行相關改善和施工作業，原能會仍持續追蹤台電公司辦理情形，以確認其符合品質要求。

在電廠進行燃料裝填及商業運轉前，各種安全相關系統都必須經過嚴謹及系統性的試運轉測試作業，並經由一連串的檢測，進一步發現可能隱藏的品質瑕疵並予以改善，以確保未來運轉時的安全性。迄今年4月17日止，1號機燃料裝填前須完成試運轉的126個系統中，已有118個完成系統移交，並進入試運轉測試狀態；其餘系統已進入施工後測試或系統人機介面測試狀態。而燃料裝填前須完成試運轉測試程序書共309份，其中22份進行測試作業中、144份已完成測試（約47%），其餘143份因系統尚未移交進入測試或因測試期間發現問題待解決而暫停測試。未來須完成試運轉的126個系統及其309份測試程序書中，原能會已選取安全有關或重要的27個系統進行監督測試作業，納入完整的視察管制項目；另再選取187份運轉測試程序書（含前述27個系統測試），分別至現場視察測試過程和相關品管作業，同時要求台電公司完成測試與內部審查後，必須提送系統功能試驗報告，以供本會據以進行最嚴格的審查。

至於不屬於核能安全管制業務之工程進度、排程、工序及工地管理等項目（應由事業主管機關經濟部負責），對工程進展仍有重要影響，此雖非屬原能會業務職掌，但原能會對任何可有效提升核能安全之作為，均本政府一體之立場，協調經濟部和公共工程委員會督促台電公司落實執行。

參、原能會安全管制作為

一、管制方式

原能會針對核四廠興建工程之安全管制作為，係參考美國核能安全管制方法，以建制適合我國實施之管制作業方式，擬訂相關視察導則與視察計畫。視察方式除每日派遣2至3位專業同仁執行駐廠視察，並監督電廠進行測試作業外，另訂有每季定期視察、機動性專案視察及聯合性視察等，以查證核四廠相關工程或測試作業的管制項目。

原能會於核電廠現場視察發現缺失時，視缺失嚴重程度，分別開立注意改進事項、違規或併處罰鍰，並要求台電公司檢討改善。為督促核四廠妥善處理各項安全議題，原能會與台電公司已建立定期及不定期管制作業溝通平台，並要求台電公司提出確保核四廠安全運轉的具體措施。再者，原能會除要求台電公司應依已建立之三級品保機制，肩負起第一線確保工程品質之責任，落實核四廠工程品質與提升未來運轉安全外，亦將持續對核四廠工程進行管制監督作業。

而為提升管制效能，原能會已依據相關法規要求及管制實務訂定「龍門電廠1號機燃料裝填前應完成事項清單」，計列管19大項、75小項，每月進行追蹤管制，並將相關核安管制資訊公布於原能會網站專區（http：//www.aec.gov.tw/category/焦點專區/核四－龍門－電廠/218_1978.html），供社會大眾查詢。

二、因應日本福島核電廠事故之核四廠安全總體檢

100年日本福島核電廠事故後，行政院於當年4月19日核定我國各核電廠核安總體檢方案。核四廠雖仍處於興建過程，原能會仍要求參照核安總體檢方案及原能會審查運轉中核電廠因應福島核災初期檢討報告意見，擬定及說明具體之改善事項及相關措施。台電公司於去（101）年1月12日提出「龍門電廠因應日本福島事故總體檢初期檢討報告」，原能會除書面審查外，並在去（101）年3月5日至3月9日組成視察團隊，執行核四廠核安總體檢現場專案視察，目前已完成審查並持續追蹤管制後續強化安全項目。

在審查過程中，原能會除參考日本福島事故經驗，亦參據國際間的管制作法，要求核四廠進一步強化各項安全強化作為，包括：(1)地震、海嘯危害模擬及情境模擬；(2)建造海堤、鋼筋混凝土擋牆或水密性的抗海嘯能力提昇；(3)增設氣冷式柴油發電機；(4)具備過濾功能之圍阻體強化排氣設計等共計23項，且併同運轉中三座核電廠的總檢討，在去（101）年8月正式由行政院核定。

為確保核四廠的設計安全餘裕足以因應未預期或超過設計基準的事件，避免並防範類似日本福島事故之發生，原能會已要求台電公司依據歐盟壓力測試規範執行核四廠壓力測試，原能會除自行審查壓力測試報告並撰寫我國之壓力測試國家報告外，並參照歐盟作法，將邀請歐盟下屬之歐洲核能安全管制機構組織（ENSREG）專案組成審查小組，就核四廠壓力測試國家報告執行同儕審查，以確認核四廠安全總體檢相關強化措施符合歐盟規範且與歐盟國家做法一致。

三、國際核安管制機構協助視察

目前原能會與美國核能管制委員會（NRC）訂有核能合作協議，具體工作事項有參與核四廠試運轉及起動測試聯合視察、參與核四廠初次燃料裝填前整備作業聯合視察、雙邊技術與管制資訊交流會議等。以近年為例，除每年辦理臺美雙邊技術與管制資訊交流會議外，100年6月邀請NRC專家協助參與核四廠1號機聯合準備作業視察，10月邀請日本原子力安全基盤機構（JNES）專家協助進行控制棒驅動機構測試聯合視察，101年8月、11月則再分別邀請NRC及日本專家協助視察管路振動及焊接等作業。

原能會將依照工程進度，持續邀請國外管制機關專家參與核四廠建廠與試運轉測試之視察，並在1號機燃料裝填前，邀請NRC專家團隊來臺協助燃料裝填前聯合視察作業，以第三者專業、獨立、客觀的角度，共同進行現場視察，確認試運轉測試結果及各項準備作業之妥善性及完備性。惟須向委員再次說明，核能電廠施工之獨立監查及監造簽證要求，不僅須符合核子反應器設施管制法及國內相關法規之規定外，更須滿足美國機械工程師學會（ASME）鍋爐與壓力容器法規第3章要求之設計、施工ANI簽證與N-3、N-5、NCS-1 Form報告，而目前核四廠亦均依相關規定執行作業。

除此之外，依據國際慣例與過去經驗，沒有任何國家的核能管制機構、國際核能組織或公正的第三者機構，會替其他國家的核電廠出具相關安全認證。且依據國際原子能總署制定之「核能安全公約」，核電廠安全應由經營者負主要責任，由行使國家公權力的安全管制機關負責把關。我國核四廠的燃料裝填許可與運轉執照核發，依法仍由原能會負責最終的審查與確認，為民眾安全把關。

四、核四廠安全檢測作業

台電公司最近加強核四廠安全檢測作業之目的，主要係投入大批運轉中核電廠內有經驗之專業人力，協助核四廠徹底檢視問題及改善品質，以充分符合法規並贏得大眾的信心。故由核一、二、三廠經驗豐富人員及奇異等外國公司技術顧問，與原有核四廠測試小組成員共同組成「強化安全檢測小組」，並在經濟部核四安檢專家監督小組監督下，先重新檢視系統移交作業；之後再分階段對主要安全系統測試進行再驗證，以確認相關測試作業均符合品質要求。

本會對台電公司此項再行投入大量專業人力執行系統移交重新檢視及測試再驗證作業表示認同。但要強調的是，「強化安全檢測小組」所執行之作業，仍為台電公司內部之強化機制，並不影響原能會依法執行之安全管制監督作業，安全檢測小組之測試仍將由台電公司依品保制度進行品質查證後，才能將測試報告送本會審查。

另本會亦將視核四廠測試進程，調整配套管制監督人力，並在未來的一年依照原訂之各種視察作業、專案審查及管制案件追蹤等相關管制作業，對核四廠之建廠及測試作業持續嚴格監督及審查，以確保核四廠安全無虞。至於　大院委員關切強化安全檢測小組抽調核一、二、三廠45位運轉及維護專業技術人力後，是否會影響各核電廠運轉安全的問題，經本會審視值班人力調配後現況，研判此措施除了可能對相關人員休假有某種程度影響，尚未發現其他影響安全事證。惟本會仍將藉由現行每日駐廠視察及無預警視察等多重監督機制，確認調配後值班人力之精神狀況及運作效能，絕對不能影響核能安全。

五、未來管制重點

原能會對核四廠未來管制重點將持續專注在「施工品質改善」與「測試品質確保」兩方面，以確保電廠未來運轉安全：

(一)落實核四施工管理之品質保證方案管理架構，並加強現場施工作業品質查證，包括：

1.加強執行現場視察作業品質查證及建廠施工作業品質缺失改善之符合性查證。

2.加強現場施工品質文件查核，查核施工承包商品質作業及台電公司品保作業符合性查證。

3.持續核四施工品質問題之溝通管道，重要議題於龍門核管會議中積極處理，落實管制要求。

(二)加強執行核四廠各項測試作業視察，確保系統設備符合設計功能要求，包括：

1.依據視察計畫全面加強執行核四廠試運轉測試及起動測試視察作業。

2.加強試運轉測試程序書品質查證，嚴格監督各項測試程序書精進作業。

3.積極執行各項測試結果審查及管制作業，並查證品質保證方案符合性。

肆、結語

原能會係我國核能安全主管機關，將本於我國相關法律及規範所賦予之職責，持續對國內運轉中及興建中核電廠進行安全管制監督作業。尤其對核四廠安全相關議題，亦絕對秉持「安全第一　品質至上」的原則，採行各項建廠品質與安全管制措施。也惟有綜整評估「平日視察」、「試運轉測試及聯合視察結果」、以及「1號機燃料裝填前應完成事項」（19大項75小項）辦理情形，足以確認核四廠安全無虞後，才會核發該廠1號機核子燃料裝填許可。以上報告，敬請各位委員先進　卓參，並予指教。謝謝！

	龍門電廠1號機現場18個重要工作事項

	項次
	工項名稱
	原能會列管
	項次
	工項名稱
	原能會列管

	1
	防火風門（Fire Damper）
	已專案管控
	10
	金屬導線管（Flexible Conduit）
	已專案管控

	2
	電纜被覆（Cable Shielding）
	已專案管控
	11
	消防設施（Fire Protection）
	已專案管控

	3
	一次圍阻體內襯（RCCV Liner）
	已專案管控
	12
	導線管間距
	已專案管控

	4
	電氣盤及儀控盤耐震能力
	前者已專案管控

（註：後者為台電公司現場履勘作業）
	13
	穿越孔和導線管密封
	前者已專案管控

（註：後者為台電公司依工序施工）

	5
	電纜托網（Cable Tray）
	已專案管控
	14
	防火包覆
	（註：台電公司依工序施工）

	6
	後裝式埋鈑（SMP）
	已專案管控
	15
	保溫改善
	（註：台電公司自行改善）

	7
	電纜管槽支架（Raceway Support）
	已專案管控
	16
	請修單（SWR）
	（註：台電公司依機制處理）

	8
	現場履勘（Walkdown）
	（註：台電公司現場履勘作業）
	17
	現場問題報告（FPR）
	（註：台電公司依機制處理）

	9
	儀控管支架（ASME Tubing Support）
	已專案管控
	18
	未移交設備清單
	（註：台電公司依機制處理）


主席：現在開始進行詢答，每位委員詢答時間為6分鐘，得延長2分鐘；上午11時30分截止登記。

請李委員慶華質詢。

李委員慶華：主席、各位列席官員、各位同仁。首先，特別歡迎林宗堯先生到立法院來參與今天的會議，請問林先生在目前整個核四廠的角色到底是什麼？

主席：請林宗堯先生答復。

林宗堯先生：主席、各位委員。我目前的角色只是幫部長規劃核四廠如何重新做澈底的大檢查，同時如何澈底做改善，我目前只是扮演規劃的角色。

李委員慶華：您是不是確實沒有參加經濟部所成立的「強化安全檢測小組」及「核四安檢專家監督小組」這兩個組織？如果沒有參加的話，原因是什麼？

林宗堯先生：我沒有參加，原因是當初在規劃整個核四總體檢時，有一個很重要的功能在貴院的監督與溝通平台，它是由6位工程師組成，其中2位駐立法院，4位駐現場，這4位工程師每天把核四廠試運轉的內容、問題及解決方法報告到網路上，讓國人第二天早上就可以看到報告，我是把自己歸類在這部分，因為它有很重要的四大功能，第一，國人第二天早上起來就可以看到核四廠前一天做了哪些測試，資訊對等、資訊完全公開。第二，有任何質疑或建議時，不需要再爆料，直接送到這個小組來，到現場去給予回報。第三，因為國人每天都可以從網路上看到核四廠的安檢過程，可以將國人對核四及台電的不信任，一點一滴的消除。第四，我們可以監督到原子能委員會，這是最重要的一點，因為最後發執照的還是原子能委員會，我們可以將每天所發現到的問題，以及台電針對這個問題的解決方案大家可以接受嗎，由原子能委員會來做拍板定案，然後貴院對於原能會的拍板定案是否同意，如果不同意的話，還是可以提出質疑，所以可以同時監督到原子能委員會，由貴院就原子能委員會的決定去做認可，這樣做有四大功能。

李委員慶華：經濟部邀請您參加強化安全檢測小組及監督小組這兩個組織，您有什麼樣的忌諱，使得您不參加？

林宗堯先生：其實我並不是怕去參加，因為我剛才也報告過主要是因為我想要參加由立法院所組成的小組，如果硬要說有什麼忌諱的話，我個人在原子能委員會的安全監督小組已經做了7年，不過後來辭職了，當初被迫辭職時，對我個人的傷害很大，因為辭職就是逃兵，但我已經走投無路了，不過我下一個任務一定會把它做到完，因為我不想再當逃兵了。

李委員慶華：部長說您現在是督軍的角色，請問您有督軍嗎？

林宗堯先生：我沒有督軍。

李委員慶華：所以您並不是督軍的角色？

林宗堯先生：我現在並不是檢測小組的一份子，也不是監督小組的一份子，而是期待立法院有朝一日能夠成立由6個工程師組成一個溝通及監督平台。

李委員慶華：部長，林宗堯先生到底是什麼角色？因為部長說他是督軍，但林宗堯先生剛才很率直的說他並不是督軍，也沒有擔任這個角色。

主席：請經濟部張部長答復。

張部長家祝：主席、各位委員。我先解釋一下當時我為什麼說他是督軍，那是因為有人說他是領軍，所以我必須做出澄清，因為他並沒有帶領這個小組在現場工作。至於監督的部分，我一直邀請他進入體制內來做監督，但是他有一些顧慮，因為他希望立法院這邊能夠成立一個監督小組，他覺得他在這邊工作比較comfortable，所以並沒有參加我們成立的監督小組，他等於是外部的獨立專家。

李委員慶華：請問林宗堯先生，您認為多少時間可以完成核四廠所有的安全檢測？

林宗堯先生：我沒辦法回答這個問題，因為過去9年來，我一直針對核四問題提出呼籲，走到今天，我們終於開始做了，有45位工程師及GE的工程師進駐核四，而且台電願意把過去全部的問題重新檢測一次，在我看來，這應該是個起點，我們終於有這個機會把核四，就設計、設備、施工好好的清查一次，重新檢測一次再交給電廠，機會難得，請政府、貴院及國人給他們一點時間，讓我們可以實實在在的做，老老實實的報告。

李委員慶華：我再問林宗堯先生，你認為大概要多少時間，才能完成你所期待和規劃的檢驗？大約要多久？

林宗堯先生：如果不發生什麼重大問題，譬如儀控或containment這些重大問題，順利做下來，我估算明年3月到6月間，很可能是在4、5月時，就應該可以把相關檢測做完，但我還是要講那句話，前提是一切都沒有什麼重大差錯的話。

李委員慶華：大概還需要多少經費以確保核四廠的安全是沒有問題的？這部分你有沒有概念？

林宗堯先生：花大錢的部分都已經在那邊了，也就是設備、裝機、結構體都已經完成，根據我規劃的解決方案，45個工程師本來就是領台電的薪水，而我們要花的是12位GE工程師的錢，這是一部分，第二部分是從WANO請來的人的薪資，就是這兩部分的錢，除此之外，並沒有需要花其他額外的錢。當然，如果有發現重大問題，必須改正的，那就是另外的花費。所以，整個解決方案所需要的錢，就是GE和WANO人員的薪水及費用。

李委員慶華：目前經濟部、台電對於檢測工作的進行，有沒有以符合你的規劃及構想方式來進行？

林宗堯先生：現在只是初步剛開始，這45個工程師，我當時是希望有20年以上經驗，這部分都有做到。至於GE部分，現在雖然已經來了12個人，但因為工作還沒有開始，他們提早來，也只是提早付他們薪水；WANO這邊的人，台電已經開始在進行，大概最近就會到達。

李委員慶華：你是不是願意為最後安全檢測結果背書？

林宗堯先生：我個人沒有能力，也沒有資格為這個背書，我只是2,300萬的國人之一，所以就目前來講，我沒有資格，也沒有能力為此背書。

李委員慶華：有關運轉問題，我先請教部長，然後再請教林先生。請問部長，預計什麼時候可以商轉？

張部長家祝：商轉之前，要先把裝填燃料前面的檢測做完，反正這個檢測就是要做到原能會同意為止。裝填燃料之後，還有相關檢測工作，這部分也完成後，才會有所謂商轉的問題，所以還要一段時間。

李委員慶華：有沒有預訂在哪一年？

張部長家祝：應該是在2014年到2015年之間，大概需要的時間是這樣，現在我們也不敢押時間，因為必須做到原能會同意、滿意為止。

李委員慶華：好，請問林宗堯先生，對於商轉時間，部長的答復你也聽到了，你的看法是什麼？

林宗堯先生：我的看法、正確的答復是「不知道」。

李委員慶華：好，謝謝。

主席：請許委員忠信質詢。

許委員忠信：主席、各位列席官員、各位同仁。有關國營事業年終績效獎金問題，經濟部是不是已經制訂相關辦法送行政院？

主席：請經濟部張部長答復。

張部長家祝：主席、各位委員。這是行政院對包括經濟部所屬在內的國營事業績效獎金的計算公式。

許委員忠信：現在已經確定了嗎？

張部長家祝：是。行政院已經核定、頒布，並送給各個事業單位進行相關細節規劃。

許委員忠信：本院在今年1月經過黨團協商，針對102年度中央政府總預算有關國營事業績效獎金問題做出附帶決議，這個附帶決議是具有法律約束力的，內容要求國營事業，包括公股行庫，要有盈餘才能發放績效獎金，且績效獎金最高不可以超過1.2個月。結果你們現在規定有法定盈餘的單位，績效獎金發放範圍是1.2到2.4個月，請問部長，本院黨團協商及審查預算時通過的附帶決議，你們當它是廢物嗎？

張部長家祝：行政院在邀集各部會訂定相關公式時，是按照各國營事業績效，有一個所謂1.2+1.2乘X的公式，行政院當然會考量當時立法院決議的相關建議。

許委員忠信：台電和中油員工月薪平均7萬多元，已經有考績獎金2個月，再加上1.2個月績效獎金，就是3.2個月，等於二十多萬元，台灣現在有多少人賺不到二十萬元！2個月考績獎金已經很高了，還加上1.2個月績效獎金，如果你們從101年度就開始實施這樣的制度，那是不尊重本院；如果102年也發放，本席絕對會到監察院檢舉你們違法發放，所發放的獎金全數是不當得利，全部要還回，發放的所有公務人員，全部要糾正，主管機關要彈劾，這是本席根據法律所做的分析。

張部長家祝：許委員的意見我們會尊重，但我必須說明，國營事業有關待遇、給與及獎金的發放，都是依照相關規定辦理，包括大院審查預算的程序，現在的作法，只不過把過去的一些規定，重新檢討、修正，基本上，都是有一定的制度在運作。

許委員忠信：你那時候還沒有擔任部長，可能不知道當時的情況，我剛剛跟你說明這段時間的發展及相關法律效力，你要很小心，免得到時候被糾正、彈劾。這個辦法中還提到，有區分競爭型國營事業和非競爭型國營事業兩個類型，是不是？

張部長家祝：有。

許委員忠信：請問中油是納入競爭型事業？還是非競爭型事業？

張部長家祝：中油是屬於另外一類寡占類。

許委員忠信：但是你們的辦法只分兩類啊！

張部長家祝：還有一個寡占類，訂定的標準是不一樣的。

許委員忠信：所以是分成三類？

張部長家祝：中油是非競爭型的寡占類。

許委員忠信：公股銀行是競爭型，中油是非競爭型的寡占類，是不是？

張部長家祝：是，許委員對此有意見嗎？

許委員忠信：我們要了解。中油和台塑間有競爭關係嗎？

張部長家祝：所以是屬於寡占類。

許委員忠信：其實他們兩個是聯合獨占，是不是？他們兩個之間有競爭嗎？

張部長家祝：許委員的見解，我覺得非常正確，基本上，寡占市場很難發揮市場的競爭……

許委員忠信：既然是正確，是聯合獨占，就應該趕快處理。

張部長家祝：但是如果涉及聯合行為，自有法律規範，我相信公平會也不會坐視。

許委員忠信：另外一個問題，H7N9已經在台灣發現確定病例，就你經濟部長職掌，你認為這個事項有可能對台灣GDP產生多大的影響？

張部長家祝：現在還不敢講，但我們必須做相關準備，除了有關防疫上的準備外，現在比較大的問題就是我以前服務的單位，對於人員運輸、疫情監控等，變成是非常重要的工作，因為我們很擔心來自大陸疫區的旅客，不管是大陸人士來台，或是台灣人從大陸回來，在防疫措施上都要更為仔細。

許委員忠信：現在陸客來台會加強檢疫，是不是？

張部長家祝：是，包括我們自己國人從大陸回國也是一樣。

許委員忠信：中國人來旅遊的人數會因此減少，我們的進出口也一定會受到影響，是不是？

張部長家祝：這要看將來疫情的控制，因為現在我們從少數病例是沒有辦法完全預測的。

許委員忠信：就經濟部職掌，你們有哪些因應措施？

張部長家祝：就像我剛才報告的，現在最主要就是對疫情的掌控，這就跟以前SARS一樣……

許委員忠信：這是衛生署在掌控。

張部長家祝：這部分影響層面很廣，不管是觀光或其他行業，都有很大影響，因為整個經濟、消費活動，都會受到影響，所以疫情的掌控非常重要。

許委員忠信：掌控是衛生署在掌控，本席問的是經濟部做了哪些因應措施？

張部長家祝：經濟部在分工上，我們是防疫設備，包括備品及防疫設施的提供，我們要有比較周全的準備。

許委員忠信：例如口罩、疫苗？

張部長家祝：對，沒有錯。

許委員忠信：出口方面會不會受到影響？

張部長家祝：現在還看不出來，基本上，如果疫情擴大，當然會有影響，尤其是經濟活動，這樣難免連進出口在內都會受到影響。

許委員忠信：我們的禽類產品出口到海外的，會不會因為這樣受到影響？

張部長家祝：這部分可能要請教農委會，因為這不是我的專業。

許委員忠信：可是出口是你們執掌的啊！

張部長家祝：但是有關農產品和疫情的關係，可能農委會比較清楚。

許委員忠信：好，謝謝部長。

主席：請丁委員守中質詢。

丁委員守中：主席、各位列席官員、各位同仁。請問林宗堯先生，原來大家都說你是督軍，現在我們看到「政府加強核四安全檢查措施」專案報告中，通篇都不再提到你的名字，督軍沒有名字在裡面，是不是表示你不認同經濟部、台電目前核四安全檢查的作法，是不是？

主席：請林宗堯先生答復。

林宗堯先生：主席、各位委員。沒有不認同，只是我當時構思、規劃的，就是想要在立法院6個人的監督、溝通平台這個小組裡。

丁委員守中：所以你認為你的意見沒有被接受？是經濟部反對在立法院成立監督平台嗎？

林宗堯先生：立法院要不要成立監督平台我不知道，我所規劃的45個工程師……

丁委員守中：我覺得很好啊！本來本席有個92個委員一起連署的提案，要在立法院成立獨立超然跨黨派的核能安全監督特種委員會，委員會下本來就要成立小組，邀請學者專家定期報告。我覺得這是很好的作法，這樣才能讓資訊透明、公開、對等，而且是超黨派，這樣大家才會信任，不會像現在，只是台電、經濟部自己在做啊！

本席再請教你，當初媒體訪問你時，你提到你考慮的是核安，但政府考慮的和你不同，他們考慮的更多，請問，他們考慮的是什麼？

林宗堯先生：當時我說的不是這樣，我是說我個人位階很低，眼光也很窄，所以我所看到的只有核四的品質與安全，但是我只是……

丁委員守中：這樣沒錯啊！那其他人考慮的是什麼呢？

林宗堯先生：我當時的意思是，我的位階很低，而部長是國家重要幹部，要考慮整個國家大計，我只是講這個意思，並不表示我跟部長有什麼衝突。另外，我所規劃的解決方案，經濟部該做的差不多都做了，45個工程師也都到位，另外，他們自己還成立了監督……

丁委員守中：可是我們可以看到，大家都說你是核能專家，新任部長上任後，也向你請益，但是目前我們看到核安檢查都還沒有結果，可是政府上上下下卻為核四背書，你對這個看法如何？

林宗堯先生：我從報紙上看到核四廠廠長也掛保證，個人想法是，我們5月2日才要開始進行總體檢，這個時候說保證核四安全，我是覺得言之過早！

丁委員守中：對啊！言之過早。

林宗堯先生：而且我們還有很大的考驗在前面，核四要進行總體檢、總檢測，還有很大的考驗在等著我們。

丁委員守中：這些考驗你覺得是哪些？

林宗堯先生：因為這個廠已經十幾年了，問題不少。

丁委員守中：蓋也蓋了十幾年了，對不對？

林宗堯先生：對，舉例來說，圍阻體測漏能不能過關，到時候也要經過檢驗；再者，儀控系統的準確性與穩定性，也有待考驗；另外還有18項工項，台電說是18項工項，反核人士說是18個地雷，真正的意義是18個疑難雜症，應該說是疑難雜症比較正確，不要說是地雷或工項，就是疑難雜症。這18項疑難雜症台電已經完成6項，還有12項，這12項也還有待考驗，所以，這個時候說核四是安全的……

丁委員守中：可是這個時候政府就全力替核四背書，掛保證，甚至行政院長都以辭官來為核四安全做保證，以你身為核能專家，單就核能安全考量來看，這樣是不是不太適合？

林宗堯先生：我沒辦法為此發言，我只是認為核四現在才要開始檢測，請政府、立法委員及國人給我們一點時間，我們一步一腳印，實實在在來做，老老實實跟國人報告。

丁委員守中：你剛才提到還有3項大的障礙在前面……

林宗堯先生：那只是個例子。

丁委員守中：本席覺得你舉的例子很好，台電核四的總儀控儀表有4萬個接點……

林宗堯先生：將近。

丁委員守中：車諾比和三哩島當初就是儀控、儀表故障，顯示錯誤指示，人員依照錯誤指示操作，結果就造成一發不可收拾的核災。其實這關係著整個電廠的安全，它應該比飛航安全的儀表更嚴格要求其測試驗證，因為飛航儀表只關係到一架飛機上所有乘客的生命安全，這可是關係到整個核電廠週遭五百多萬人的居家安危，所以，這部分是不是應該更嚴格測試？

林宗堯先生：我非常同意委員說的，這應該更嚴格，而且，不只是牽涉到一次的準確性，還牽涉到穩定性。目前這部分已經測試過一次，但現在是在沒有放射線、電磁波干擾、沒有整個系統運作干擾之下的測試，等到將來真正運作，它的穩定性還有待考驗。

丁委員守中：對啊！將來在高熱、高壓、高輻射的狀況下，那種一爆全黑可是很嚴重的事。

林宗堯先生：正確。因為它是數位式，就是0和1，如果旁邊有放射線或電磁波，從0跳到1可能就會受到干擾。我現在並不是說這部分一定有問題，我只是說它實在是有待考驗。

丁委員守中：你覺得目前台電有自我檢測能力嗎？這種比飛航安全儀檢測更強的認證能力，台電有嗎？

林宗堯先生：台電向GE購買DCIS，GE之下再分包3個廠商，3個廠商都有技術人員在現場。

丁委員守中：現在不是都過了保固期嗎？

林宗堯先生：我不敢確定，但台電好像有和廠商重新議定，只是我不知道現在進展情形如何。3個獨立系統在出廠前都已各自測試過，到這裡之後再兜在一起。

丁委員守中：督軍，你都不知道的話，要怎麼背書？但我看你不會為它背書吧？

林宗堯先生：我沒有資格，也沒有能力為核四背書，我只是盡一點溝通和監督的小小功能。

丁委員守中：立法院要成立獨立核能安全特種委員會，你認為是很好的事情，對不對？

林宗堯先生：我認為立法院是人民最高監督機構。

丁委員守中：本來就是啊！

林宗堯先生：如果立法院不派工程師到現場，立法院永遠無法了解核四真正發生的事情，2年前我寫一本書叫做「核四的困境」，裡面就一直在提立法院真的需要有工程師在現場，才能每天直接報告核四發生什麼事，否則就只能聽台電和原子能委員會的主管在這裡報告。

丁委員守中：美國國會下有多少專家，包括國會預算局、國會研究局、總科技評估室、總會計署等等專家在下面監督。但我們沒有，現在就是行政獨大，監察院調查糾正，他們也不甩，這是很嚴重的問題。

因為時間有限，我再請教您最後一個問題，10月就要舉行公投了，你認為核安檢測可以完成嗎？

林宗堯先生：依我現在看，如果125個系統一步一步實實在在很澈底的做，完成機會不大。

丁委員守中：既然完成的機會不大，就您是專家來看，沒有核安的公投有意義嗎？

林宗堯先生：這個我沒有資格發言。

丁委員守中：但你是專家，你要為核安把關。

林宗堯先生：核安檢查到10月底可能做不完，做完的機會並不大，至於公投這部分，我沒有資格發言。

丁委員守中：可是如果沒有核安，但公投結果是要續建的話，社會會不會更抗爭？核安危機更激烈？

林宗堯先生：這個我沒有資格發言。

丁委員守中：我們知道你做為一個專家的困境，希望部長能夠考量更大層面的問題，能夠注意專家的意見。謝謝。

主席：請徐委員耀昌質詢。

徐委員耀昌：主席、各位列席官員、各位同仁。首先要非常感謝黃召委給我們時間，請國營事業單位、經濟部所屬油電、糖、水事業跟全省各工會，針對績效獎金及建設永續方面，由梁次長及劉執行長代表部長為地方的國營單位加油及溝通，重點就是希望部裡支持油、電、糖、水四個事業單位，並針對績效獎金給予支持。之前我提過，102年應該是領101年年終獎金，但因為行政院的草率行事，卻讓他們領100年的年終獎金，然後就這樣處理。關於這部分，政府應該給國營單位這些員工一個公道，部長到時要多支持，否則外界一再給他們壓力。尤其台電和中油是我們的根本，不是國民黨的根本，而是全國的根本，沒有便宜的油電，哪來根留臺灣的企業？相對的，有根留臺灣的企業好好發展之餘，讓油、電、水在無慮的情況下好好生產，然後帶動員工的就業機會，這些都是相輔相成的。身為經濟部長責無旁貸，對於對的事情應該要勇於任事，好讓這些員工能夠得到舒緩，及應有的福利。

主席：請經濟部張部長答復。

張部長家祝：主席、各位委員。謝謝徐委員提出這個問題，其實，對於這個事件，內部員工有非常非常多不滿，也是非常遺憾，過去國營事業績效獎金核定都比較晚，所以是發前一年度的績效獎金，此次大院朝野協商對績效獎金做了一些調整，就溯及前面年度，員工認為如果要檢討績效獎金，但現在領的是100年績效獎金，怎麼可以扣掉？於是造成很多員工反彈。我們除了向他們解釋之外，因為這部分涉及大院決定，我們必須尊重，如果大院認為不應追溯100年的績效獎金，我們也非常樂意配合。

徐委員耀昌：執政黨與在野黨取得共識後，希望經濟委員會能作成主決議文送院會，然後給員工一個公平對待，給他們應得且合理的福利，這部分應該要做到。昨天聽到他們說，不管執政者是國民黨或民進黨，執政者為了討好選民，將油電價一直壓抑著，又在虧損的情況下，將帳算到員工頭上，我覺得這真的有點不合理。關於這部分就要拜託部長，還有國營單位劉執行長，以及台電、中油的負責人，大家都要好好關心勞工界的朋友，讓他們感受到你們的關心，然後好好將心思放在工作上，這樣臺灣才能永續經營。

昨天還提到通霄電廠擴建情形，台電為因應核一、核二能不能延役的問題，以及105年電力負擔成長需求，通霄火力發電廠想更換運轉效率比較低的4部機組，再將3部舊機組逐步淘汰，預計總經費高達915億，啟動後5年完工。今天在八字都沒一撇的情況下，苗栗縣政府和台電也還有很多回饋金的問題僵在那裡，所以，昨天我有拜託梁次長向部長報告，希望能夠請行政院進行跨部會協調，包括經濟部及縣政府，甚至中油、台電，以及他們所訴求的周邊建設案，希望大家能夠取得共識，該換新的部分就趕快換新，讓工作推動下去，這樣才能長治久安。

張部長家祝：徐委員提到的問題非常重要，我們將通霄電廠3個舊機組換成4個新的高效率機組，對台電供電能力有很大幫助。因為地方政府所要求的涉及其他部會一些業務，所以，我們已經報院，請院裡統一協調。

徐委員耀昌：關於核四監察委員會林宗堯委員的大作，我已看過，對您的思維，我表示肯定，而且也符合馬總統及執政當局的立場，希望周邊環境能夠有很好的改善，並讓核四在社會大眾對核四安全無慮之下商轉及永續經營，這還要再拜託林委員多多用心，落實政府賦予的監督小組工作，讓民眾在很安心的情況下支持核四續建。我個人認為核四真的要走下去，如果停建，三千多億經費就付諸流水，核一、核二、核三將永無除役時間，百分之九十幾的工程就這樣泡湯。我認為，這對社會大眾是不公平的，對永續經營也有很大影響。

張部長家祝：我借用徐委員半分鐘時間，當著林宗堯先生的面必須再次強調，整個重新安全檢測的構想、計畫都是遵照林宗堯先生的建議制定及執行，至於他未在體制內領軍、督軍，那是因為他一直是外部獨立專家，而他希望在立法院能夠另外有一個監督機制，然後由他領軍，他會非常樂意。我們隨時歡迎他進入體制內的監督小組，但他仍在考慮，因為他認為在外部獨立，或者是立法院會更恰當、更有效。今天當著林宗堯先生的面，我必須再次澄清這一點，但我們整個計畫都是按照他的建議，每個細節該怎麼做也都經過他的認同。

徐委員耀昌：我個人也對林宗堯先生很肯定，他的立場不偏不倚。

主席：委員發言時間已到。

徐委員耀昌：最後，我們一直強調的非核家園是一個理想、一個目標，是需要時間完成的，並非一蹴可幾，大家要共體時艱，謝謝。

主席：請廖委員國棟質詢。

廖委員國棟：主席、各位列席官員、各位同仁。林教授，大家都非常佩服你，佩服你的正義，佩服你的勇氣，佩服你對臺灣社會該堅持的部分。本委員會排這個核安議題，不知道已經有多少場次，過去沒機會遇見你，只是風聞有你，今日終於見到你，大家都很希望從你口裡清楚聽到，我們現在一直在辯論的核心到底是什麼。上個禮拜我曾經問部長，為什麼不讓林先生列入9人小組名單？部長說是您自己不要進來的，剛剛部長又多做了一個補充說明，您能不能親口告訴我們，您真正核心想法是什麼？

主席：請林宗堯先生答復。

林宗堯先生：主席、各位委員。規劃核四解決方案時，除了45位核一、核二廠工程師及12位GE人員實際執行檢測之外，有個很重要的功能，現在國人對核四廠非常不放心，對台電也不是很信任，因此，我個人認為溝通與監督功能非常重要，而溝通與監督應在人民最高監督機構－立法院。我在解決方案中有提到由6位工程師負責，如果立法院能夠成立這樣的監督小組，然後讓這6位工程師到現場，每天對國人實實在在報告進度，我個人認為，針對立法院這個溝通的橋梁，我應該可以做一點事，就可以讓國人更清楚了解核四的進行過程，每天都有報告出來，一點一滴建立國人對核四的了解，以及對台電的信心。這樣核四在商轉時，至少是得到大多數國人的祝福，而不是在抗爭之中商轉，這就是我所期待的。

廖委員國棟：今天談論核四或核安，都只是一部分，其實，我們想的是將來整個電力供應，及能源政策發展的部分，如果不看整體，恐怕會有偏頗。我有幾個問題想問你，你覺得加入9人小組，還是在體制外（立法院成立的監督委員會）從另外一個高度，做為一個監督者會更好？

林宗堯先生：體制內的8位學者專家只是一個月或幾個禮拜開一次會，並不到現場，只是審核45位工程師檢測所得的報告，我個人認為這對經濟部很重要，但我比較喜歡的是由立法院成立監督小組，我經常說核四安全要靠很繁複的細節及嚴謹的過程，如果沒有人在現場，沒有細節、沒有過程，講核四安全就是空談。如果立法院有6位工程師在現場，每天報告狀況，我也能貢獻一點小小的力量，我認為那是很直接的，對國人來講也是溝通與監督的功能。以目前整個國家情勢看起來，大家對核四如此不放心，這樣的功能非常重要。

廖委員國棟：不曉得外界是否會解讀成，民間就是不信任台電、不信任經濟部的說法，但會相信立法院最後做成的報告或決議？我想是會變成這樣。

我想問你幾個問題，有點類似問答題，因為您不是官員，我也不好用質詢的方式。我剛才講了，我們現在不能只談核四，也不能只談核安，而是將來國家經濟發展及價值觀的判斷，是要整體考量的。第一個問題是，讓核四運轉，核一、二、三廠停役；或者核四不商轉，讓核一、二、三廠延役；到底哪一個對國家發展比較有優勢？以你比較核心的想法，你覺得哪一個比較好？

林宗堯先生：這是很重要的問題，我個人認為核一、核二、核三廠應該延役，應該給核四更充足的時間做更澈底的檢驗與改正。但核一、核二、核三廠延役並不是時間到就繼續下去，美國原子能委員會對延役有一定的條件；舉例來說，Mercedes Benz開20年之後送回原廠，將engine重新打開，將transmission重新打開，它是有很嚴謹的條件，不是一朝一夕就可以解決，視狀況不同，可能要花幾百億，我個人認為以核一、核二、核三廠延役來說，成本及安全性並不會低於核四。但我這個說法僅代表我個人，因為我已經花不少時間在研究美國延役的細節，在美國有些核電廠要延役還是會被拒絕，延役是一個很嚴謹的過程。

廖委員國棟：而且要負責任的。

林宗堯先生：當然不是那麼容易。

廖委員國棟：現在經濟部所提的安檢項目都符合你的建議嗎？

林宗堯先生：現在安檢項目是125個系統，每個系統都依照設備、設計施工次序一步一步做，重新驗收、重新移交，總共有兩道把關，因為現在還沒開始，所以我不知道現場實際做法，到5月2日以後就會清楚，但規劃是完全相同的。

廖委員國棟：5月2日才會知道，是不是？

林宗堯先生：5月2日會開始做，現在規劃過程中，我和台電副總已針對怎麼做討論3次，也把個人意見貢獻給台電。

廖委員國棟：您建議的項目都在這125項裡面？

林宗堯先生：應該是這樣子，台電現在正在做，我們跟台電已經見過三次。

廖委員國棟：最後一個問題，安檢小組是你建議之後才成立的？還是台電本來就要設置這個安檢小組？

林宗堯先生：是我建議的。

廖委員國棟：因此你會有更多的責任來參與才對？

林宗堯先生：我不見得要參與這個安檢小組，而是在立法院這邊的溝通、監督平台，可能會更重要。

廖委員國棟：我要問的就是這些，謝謝你。

林宗堯先生：謝謝。

主席：請黃委員偉哲質詢。

黃委員偉哲：主席、各位列席官員、各位同仁。剛剛聽到林老師說了好多次比較贊成在立法院這邊做監督，是不是？

主席：請林宗堯先生答復。

林宗堯先生：主席、各位委員。是的。

黃委員偉哲：將來如果執政黨徵召你來當立委，你乾脆來當立委會比較快，有沒有這樣的考慮？

林宗堯先生：我沒有資格當立委。

黃委員偉哲：很多人都有機會；本席覺得，如果你要對核電做長期監督的話，在立法院也許會比較容易。但是話說回來，您剛剛提到就您對核四的了解，核一、核二、核三延役比核四更可靠。這有兩個意涵：一、我是第一次聽到你提核一、核二、核三延役，反而更好，讓本席很意外，也想聽聽你的想法。究竟核四是這麼不安全、不可靠到連核一、核二、核三延役都比它好？還是核四需要更多的時間？因為你的這個講法，對很多人來說，他們沒有聽過，有天外飛來一筆的感覺。你剛剛說如果核四不需要檢修，光是go through這整個過程，比較合理的時間也是到明年三到六月才能走完，可是馬政府不管，他們已經把「沒有核安就沒有公投」丟到窗外，踩在腳底下，今年下半年就要公投了，現在又跑出延役的問題。您有什麼樣的論述要告訴社會大眾核一、核二、核三延役比核四直接商轉讓你更有信心？

林宗堯先生：我剛剛是回答委員的質詢，我說核一、核二、核三延役成本最少，因為它已經是運轉紀錄非常好的廠，當時建的時候，也是滿好的一個廠，是標準波音737的廠，就是整架飛機買過來的廠，延役的好處是……

黃委員偉哲：就你而言，核四是混血還是雜牌？

林宗堯先生：我沒有說混血，我是說核四是我們……

黃委員偉哲：是比較像混血還是雜牌？

林宗堯先生：我沒辦法回答這個問題。因為核一、核二、核三是標準廠，美國類似的廠也在延役，原子能委員會只要照美國怎麼做，我們跟著那麼做，他們怎麼改，我們就跟著改，他們發生什麼問題，我們早就知道，他們找哪家廠商解決問題，我們也知道，我們跟著這些廠的後面來延役，我們的穩定度、安全性很高。假如會發生問題的話，美國的那些廠早就發生問題。原委會……

黃委員偉哲：一輛車子開了40年，使用者的習慣還是不一樣啊！

林宗堯先生：但是我們整個整修之後，那個廠是滿可靠的。這就是我說的，為什麼它又經濟、又很穩定，因為美國有這樣的廠可以參考。但是核四這邊，我一再說了，經過這十幾年，這中間的設計、設備、施工等等是有很多問題存在，所以我才說要藉這個機會好好清查，我們不要給它時間壓力。

黃委員偉哲：謝謝林老師。本席現在要請教方儉董事長對延役的看法，以及對核四檢測的看法。

主席：請綠色消費者基金會方董事長答復。

方儉董事長：主席、各位委員。剛剛有很多人用汽車來比喻核電廠，我想這是非常不恰當的。我在汽車業服務十幾年，負責汽車整車廠的品質及供應商的品質，兩者是完全不同的概念。核電廠是深度防禦，是不計成本的；核電廠發生問題時，它是毀滅性的，汽車發生問題，頂多是個災難是accident；但是核電廠是catastrophe，兩者是不同的風險管理概念。所以用這個來比喻是非常不恰當的。

黃委員偉哲：為什麼你覺得核一、核二、核三不能延役？

方儉董事長：因為現在已經證實核三廠下面就有斷層，核二廠是二公里處有斷層，核一廠是五公里處有斷層。按照美國的法規，八公里以內是不可以有斷層的；所以按照美國的規定，這三個電廠根本連興建的資格都沒有。

黃委員偉哲：因為這樣，所以你認為能夠及早關閉是最好？

方儉董事長：對，它根本不應該存在。

黃委員偉哲：你覺得核四是拼裝車，還是混血？

方儉董事長：從工程的角度來看，我覺得所有東西都是拼裝起來的；針對核四，我這裡有一份原能會的官方紀錄，裡面紀錄的都是違規及注意改進事項，總共將近六百項，最新的一項是4月15日，大家如果有興趣，今天可以上網查看，上面寫著資訊不公開，但是張部長也說過資訊要公開透明。面對這麼多的資料，林宗堯先生和張部長都說要用檢測的方式，我非常不同意。核能品保十八條一共有16個步驟，檢測只是其中一個，從它的設計、採購、製造、安裝，整個運輸過程都要考慮到。這裡有一份原能會網站之前也公布過的資料－圍阻體的剪力牆上有保特瓶的照片，這是否代表裡面還有很多的保特瓶，我們不知道。但這整個結構、組件、系統，也就是它的scc、system、component、ssc都有問題，檢測是沒有用的。一個破的杯子檢查100次還是破的，核電廠這麼重要……

黃委員偉哲：所以你認為核四廠裡面有一些問題已經在那裡，而且還未改正，單憑檢測是沒有辦法讓它……

方儉董事長：就像圍阻體的鋼筋，張部長曾在中鋼擔任董事長，可以請教中鋼的同仁，反應爐銲接的銲條沒有保溫就去銲了，銲條的數量和它的長度沒有配合，這裡面全都有。我想把這裡面的事情先搞清楚，再談檢測。

黃委員偉哲：今天第一次聽到林宗堯老師提到核一、核二、核三廠延役，蔡主委聽到之後，覺得怎麼樣？有沒有這個可能性？

主席：請原能會蔡主任委員答復。

蔡主任委員春鴻：主席、各位委員。要從原能會的立場，還是從專業的角度？

黃委員偉哲：當然是從原能會的立場。

蔡主任委員春鴻：從原能會的立場，就比較官方。從官方的立場，法規上允許有這樣一個……

黃委員偉哲：如果從專業的立場呢？

蔡主任委員春鴻：如果台電申請的話，原能會就嚴格審查，這是從官方的立場；從專業的立場來看，剛剛林宗堯先生所講的，也是我們專業上的了解，即核一、二、三廠在過去這十幾年，運轉的績效是不錯，假如它可以在嚴格的審查之下，可以符合安全、可以延役，當然原能會也會給予許可。

黃委員偉哲：謝謝。

主席：請簡委員東明質詢。

簡委員東明：主席、各位列席官員、各位同仁。一、江院長最近至核四視察時，曾提出一些疑慮，希望經濟部能夠做一個說明，讓大家了解。他的疑慮就是將來發生問題時的應變能力，還有人才斷層、優秀員工老化、退休，包括經驗的傳承等等，部長應該都了解；另外，我們比較關心的是核四興建之後，必定會增加核能廢料，而我們選定的場址，大部分都在原住民地區或是偏遠的離島，不論台東縣或烏坵鄉，我們發現地方政府根本不配合辦理公投，等於是他們也不贊成，你們現在要如何處理？

主席：請經濟部張部長答復。

張部長家祝：主席、各位委員。公投是法定的程序，不可能避免；地方不配合，這個程序沒有完成，當然就沒有辦法繼續進行，所以我們必須要走這個程序。至於要如何與地方溝通，地方最後是不是能夠接受，或是要用其他的方式辦公投，公投的程序……

簡委員東明：部長，地方若不配合辦公投，等於遙遙無期；所以這個主軸問題是一個相當大的工程，經濟部和台電要先解決核廢料的貯存之後，才能好好談核四的問題。

二、本席上次提到蘭嶼的核廢料已經放了30年，萬一外洩，你們要如何處置，有沒有一整套的救災計畫？

張部長家祝：核廢料尤其是放在蘭嶼低階的這個部分，在我們非常嚴密的監控之下……

簡委員東明：我知道你們有嚴密的監控，問題是你們有沒有整套的救災計畫？

張部長家祝：台電這邊有緊急應變計畫。

簡委員東明：現在就回答我，有沒有救災或是如何處置這樣的計畫？

主席：請台電公司陳副總經理答復。

陳副總經理布燦：主席、各位委員。我們有整套的計畫報到原能會，是必須要執行的。

簡委員東明：是整套的，所以它需要好幾個部門……

陳副總經理布燦：對，大家要一起來進行。

簡委員東明：請將這個計畫送給本席，而且你們也要演練才

行，沒有演練過的計畫要如何執行？

張部長家祝：好的。

主席：現在休息，下午2時30分繼續開會。

休息（12時13分）

繼續開會（14時34分）

主席：現在繼續開會。

請廖委員正井質詢。（不在場）廖委員不在場。

請田委員秋堇質詢。

田委員秋堇：主席、各位列席官員、各位同仁。我昨天看了經濟部所出的關於核四的問答集，裡面完全沒有提到地質方面的條件，我要問經濟部張部長：你認為靠著人為的工程就可以彌補地質的條件嗎？

主席：請經濟部張部長答復。

張部長家祝：主席、各位委員。當然可以。

田委員秋堇：好，我手上這張圖就是經濟部中央地質調查所公布在網路上的，在核四外海有海底活火山12座，你們還特地把距離都標出來，第一句話是「龜山島是活火山，距離22.8公里，第一座海底活火山是25.6公里」，如果你們認為這還不算什麼，我還可以給你看一張圖。這是海洋大學地質學者調查結果，12座海底活火山的地震每天平均震動兩百多次，下面是非常活躍的岩漿庫，這也是人為工程可以解決的嗎？

張部長家祝：所有地質條件以及相關影響，我們在這裡做過討論，田委員也了解……

田委員秋堇：請你回答我的問題，有這麼活躍的岩漿庫，這是人為工程可以解決的嗎？

張部長家祝：地震的問題就是要靠耐震設計來解決，火山的問題，如果造成海嘯，就用海嘯牆或調整高度這些工程技術來解決。

田委員秋堇：海嘯牆要做多高？是不是比日本那座全世界最高的海嘯牆還要高？

張部長家祝：是從原來的12公尺再加高2公尺，總共有14.5公尺高。所以除非海嘯浪高超過14.5公尺……

田委員秋堇：你回答我的問題。

張部長家祝：我現在就回答了。

田委員秋堇：你認為岩漿庫的問題是可以用人為工程技術可以解決的嗎？

張部長家祝：不管是地震或海嘯，都是用……

田委員秋堇：好，那核四的耐震係數是多少？

張部長家祝：0.4G。

田委員秋堇：福島核電廠的耐震係數是多少？

張部長家祝：福島核電廠跟我們不一樣。

田委員秋堇：是0.6G。比我們的核四更耐震，而且外海還沒有活火山。

張部長家祝：福島活火山最後產生的問題並不是地震的問題，而是海嘯的問題。

田委員秋堇：地震就是會引起海嘯，琉球海溝150年震動一次，你知道我們這裡最後一次大地震是什麼時候？

張部長家祝：我不知道，我不記得是哪一年，但是是好幾百年以前。

田委員秋堇：是在1867年。

張部長家祝：對。

田委員秋堇：你還說對，你根本就不知道。

張部長家祝：你手上有資料，當然知道。

田委員秋堇：我沒有資料，用背的都背得出來，因為這攸關全國百姓身家性命安全，1867加150是多少？

張部長家祝：你應該學過算數，你知道。

田委員秋堇：是多少？你講一下。你連這個都不會算嗎？

張部長家祝：你也可以算。

田委員秋堇：我在問你，你還反問我。1867加150是多少？

張部長家祝：就是1867加150。

田委員秋堇：是多少？

張部長家祝：就是2017。

田委員秋堇：2017這個答案你要算這麼久。今年是西元幾年？

張部長家祝：今年是幾年，委員也不知道嗎？

田委員秋堇：我在問你知不知道今年是幾年。

張部長家祝：今年是幾年我當然知道。

田委員秋堇：是幾年？

張部長家祝：2013年。

田委員秋堇：對，2013距離2017只剩下4年，所以我說最好的安檢就是讓琉球海溝150年大地震先來。上週三（4月17日）在這裡，4位地質學者專家告訴我，我們臺灣根本沒有興建核電廠的安全地質條件，我也請教他們，我們人類雖然沒有辦法預測地震，但是你自己在那邊都聽到了，車籠埔斷層是三、四百年震一次，琉球海溝是150年震一次，逃得了一時，逃不了一世，地震一定會來，以核四和核三的地震係數0.4G及核一的0.3G，可以經得起地震嗎？

張部長家祝：關於核電廠安全的問題，在地質方面如果不符合電廠的地質條件，就不能興建電廠，如果符合，其他方面的問題就用工程技術來解決。

田委員秋堇：地質學者已經告訴我了，地質向上抬升的力量，沒有任何人為工程可以抵擋，連石岡壩都斷掉。

張部長家祝：如果真的是這樣，我們就不在地質不好的地方建核電廠。

田委員秋堇：核四廠興建以前你們就知道2個反應爐中間有一個斷層，就是枋腳斷層。

張部長家祝：但是核電廠都是合法取得興建執照。

田委員秋堇：對。所以我說原能會根本不可能真的監督台電，如果監督到後來所有核電廠都停了，原能會就什麼也不是，就只能管管學校的實驗室和醫院的放射科，所以原能會把關到一個地步就只好放水，不可能下令要求核電廠關閉，這是我二十幾年來觀察的結果。

接下來我要請林宗堯博士說明。林博士，我記得在核四安全監督委員會中請教你，如果台電完完全全按照你的意思去改善核四廠，有沒有辦法百分之百保證核四廠安全，你還記得當時你是怎麼回答我的嗎？

主席：請林先生發言。

林宗堯先生：主席、各位委員。沒有辦法保證百分之百安全。

田委員秋堇：在福島核災之後，我也問過其他政府官員，他們都沒有辦法跟我保證核四廠百分之百安全。如果沒有辦法保證百分之百安全，就表示有可能出事。

林宗堯先生：我不知道機率是多少，所以我沒有辦法告訴你，但是我可以告訴你，沒有百分之百安全的核電廠。

田委員秋堇：既然沒有辦法百分之百安全，就表示核電廠並不是零風險。

林宗堯先生：對，不是零風險。

田委員秋堇：既然不是零風險，就表示有可能會出事，對不對？

林宗堯先生：我不知道或然率或機率。核電廠當初設計時是以風險為千萬分之一來考量，對於超過千萬分之一的部分就無法考量。

田委員秋堇：所以設計時就預計會有風險。

林宗堯先生：千萬分之一以上的部分沒有考量。

田委員秋堇：我記得你告訴過我，你也在核四安全監督委員會裡說過，也在接受媒體訪問時說核四是拼裝車。

林宗堯先生：我沒有說核四是拼裝車，我所有對核四的質疑都寫在核四論裡，但是「拼裝車」這3個字不是我講的，我從來沒有講過它是拼裝車，我只是說核四的問題確實不少，我在核四論裡面講過，它使用了不同的廠牌，但「拼裝車」3個字不是我講的。

田委員秋堇：本席是在媒體的專訪裡面看到的。無論如何，今天連林宗堯博士都沒有辦法保證核四廠按照他的意思改進之後，可以達到百分之百安全。林博士，你和我講過，你是核安專家，並非反核人士。本席之所以成為反核人士，是因為我經過澈底地研究之後，我瞭解我們根本無法保證核電廠是百分之百安全的，躲得了一時，躲不了一世，而臺灣是禁不起一次核災的。現在既然有這麼多人認為核四廠不該運轉，那就不要再把錢丟下去，以上是本席的看法，謝謝。

主席：請蔣委員乃辛質詢。（不在場）蔣委員不在場。

請李委員桐豪質詢。

李委員桐豪：主席、各位列席官員、各位同仁。請問方董事長，在核四的品質或安全檢查這方面，你扮演什麼角色？

主席：請綠色消費者基金會方董事長發言。

方儉董事長：主席、各位委員。我沒有扮演任何角色。

李委員桐豪：沒有扮演任何角色？

方儉董事長：沒有扮演任何角色。

李委員桐豪：那你今天是以什麼立場與會？是以專家的立場與會嗎？

方儉董事長：對，以專家的立場。

李委員桐豪：是誰邀請你來的？

方儉董事長：委員會邀請我的。

李委員桐豪：原來是委員會，好，本席只是要先確認狀況究竟為何。

你對核四所持之態度，是不是因為它在發包或建造的過程中有一些疑慮？

方儉董事長：過去我曾經擔任美國品質學會中國地區負責人，也負責過三大汽車公司全球採購供應商的品質管理系統，所以我完全是從品質的標準來看這件事。核電廠有核能品保18條，也就是從18個面向來檢視組織、建廠、運作等所有過程，這是一套非常完整的品保體系，不僅是全世界核電廠都要遵照的體系，也與核電廠發照有關。我桌上有一大疊資料，約五、六百份，是核四廠從民國88年至今的注意改進事項和違規紀錄。從分析的結果來看，這是系統性、結構性的缺失，按照品保18條之規定，這整個系統是失效的，我們之所以相信它是不良品、不安全的東西，就是因為這個系統。

李委員桐豪：如果你認為整個品保的過程是有疑慮的，那有無任何挽救的措施？

方儉董事長：2007年我曾經舉出圍阻體的鋼筋被剪斷、很多保特瓶放在裡面，還有一個是模板拆掉以後露在外頭。這些安全紀錄是任何瞭解剪力牆之安全結構的工程師都無法接受的。況且，根據我的調查和瞭解，事發後，他們沒有追究並予以改善。戴明說過：「品質不是用檢測出來的。」事後林宗堯先生和經濟部一直在講安全檢測，但檢測是沒有辦法把過去壞掉的東西修好的。從官方的報告來看，我嚴重懷疑核四廠是系統性、結構性的失效，這樣會導致核電廠的運轉發生嚴重的問題。

李委員桐豪：所以你認為，即使經過經濟部派任的核安檢查小組進行安全檢查，由於這個過程是有疑慮的，所以結果也很難讓社會大眾信服？

方儉董事長：是，檢查要從設計、從源頭開始做，就是P-D-C-A cycle，check只是其中一個環節，而且是每個過程都要檢查。核電廠核能安全品保18條所規定的是，structure（結構）、system（系統）、conponent（零件）都要檢查。

李委員桐豪：我瞭解了，這就像是一個動態的過程，每一個checkpoint（檢查點）都要做到。

方儉董事長：對，最後的檢查是沒有用的。

李委員桐豪：現在等於是把全部的問題都mapping（繪製）在一個點上，要求大家把它找出來是有困難的，你的意思大概是這樣嗎？

方儉董事長：對，過去的紀錄已經證明它是有問題的。

李委員桐豪：是，謝謝。當然，以後我們還是會繼續請教你該如何處理核安的問題。

林博士，我們必須承認，你引起了社會大眾對核四廠安全的關切，這件事情你居功厥偉。今天早上本席還和很多立法院同仁開玩笑，說我們有一個新的造神運動，對象就是林宗堯先生，但這絕對不是一種諷刺之詞。只要林宗堯先生說yes，我們大概就認為ok，所以你的責任是很重的。林博士，你認為核四廠安檢應涵蓋的層面，除了你今天的報告內容之外，需不需要涵蓋社會所關切的其他層面？

主席：請林先生發言。

林宗堯先生：主席、各位委員。要，這一點非常正確，所以我認為現在如果要解決大家對核四的疑慮，要從3個層次著手。第1個層次，目前經濟部正在調45位工程師進來，並由台電和經濟部實實在在地把所有系統全部退回到4年前，重新檢查一次，這只是基礎動作。

第2個層次，為了解除國人的疑慮，我們要請Wano和NRC來做檢驗，這是獨立的檢驗機構，並不是要他們背書；背書也沒有用，即使他們背書了，屆時出事還是我們自己要承擔。每天他們都要在現場幫我們找問題、提建議，每天都要做，並按週提出報告。這是第2個層次：獨立的檢驗機制。

做到這2個層次之後，我們才有資格和國人溝通。我講過，如果沒有前面這2個層次，光是把廠油漆得漂漂亮亮，請一大堆媒體去採訪、做公關，那都是假的！核四的安全不能靠公關，而要靠我剛才所講的徹底地檢查和修復。第3個層次是溝通和監督的平台。委員講得非常正確，現在國人最需要的是5個問題的答案，分別是核四安全誰說了算？憑什麼說了算？如何讓我們相信？核四廠要花多少錢？多久時間？

我先回答第1個問題，核四安全誰說了算？我要向各位報告，就是我們派去的這45位工程師、獨立顧問、準備對核電廠進行測試的台電人員，再加上原委會等，這些人說了算。

那憑什麼？憑每個步驟的簽名，接收要簽名、測試要簽名，誰簽名誰就要負責，將來出事就回過頭來找簽名的那個人。憑幾千個簽名說了算。

那如何讓國人相信？如何讓國人放心？施工時，立法院這6位工程師一定要在現場，他們每天都要去現場看，所以現場實況不需要由台電或原子能委員會向立法院報告，這6位工程師每天要把報告放到網路上，國人早上起來就可以看到昨天核四廠做了什麼東西、結果如何、出了什麼事情或問題，一清二楚。國人對核四廠和台電已經喪失信心了，唯有靠這樣一點一滴、一點一滴地累積，才能再把信心慢慢建立起來。

李委員桐豪：剛才方儉董事長說建造過程中有許許多多的缺失，你認為可以透過你剛才所說的3個層次，來消弭安全上的疑慮嗎？

林宗堯先生：可以，因為我們是把所有的設備、設計、施工方面等問題全部退回到4年前，重新進行檢查。舉例而言，如果你對剪力牆、保特瓶或鋼筋有疑慮，立法院這6位工程師可以隨時到現場去看。

李委員桐豪：謝謝，我非常瞭解了，因為本席的時間有限，所以必須打斷你。

現在還有一個新的疑慮，就是核四廠的地質條件，我們立法委員很擔心，因為一開始就出現狀況了，你認為這有辦法釐清嗎？

林宗堯先生：關於地質方面，我沒有資格回答你的問題，因為我並不是地質專家，有更適合的人可以回答，我沒有資格回答。

李委員桐豪：好，謝謝。另外一個問題，你認為需要多長的時間來進行安檢？

林宗堯先生：我不敢說，但我希望政府、國人和立法院可以給核四足夠的時間，把它一步、一步做好。

李委員桐豪：你剛才提到所謂的專家，是不是只有Wano？還有其他單位嗎？此外，誰可以判定？雖然本席也受到很多選民的託付，但他們也質疑我們立法委員有能力判定。同理，人民要如何判定核四是安全的？

林宗堯先生：我剛才向你報告過，就是靠這一、兩百人和幾千個簽名來判定，每個人到現場看過且接受之後都要簽名，就是靠這幾千個簽名來保證。

李委員桐豪：雖然有幾千個簽名，但最後總是要有一個人說yes，誰來說yes？

林宗堯先生：原子能委員會。

李委員桐豪：好，謝謝。

主席：接下來登記質詢的李委員貴敏及林委員德福皆不在場。

請鄭委員麗君質詢。

鄭委員麗君：主席、各位列席官員、各位同仁。部長，今天本席是第二次質詢有關核四安檢小組的問題。我們都知道，總統和院長在2月時一再宣稱，是請林宗堯先生領軍；大家也以為公投前要提出核安報告。今天完全證實，既不是由林宗堯先生領軍，他也不是督軍，更不在小組裡面；而總統也轉了彎，說公投前不一定能夠確保核安。在我們國人面前上演的戲都是假的，這非常清楚！大家都看得出來，政府從一開始到現在可能都是在演一齣戲，請問部長對此有何說明？

主席：請經濟部張部長答復。

張部長家祝：主席、各位委員。這不是在演戲，今天林宗堯先生也在現場……

鄭委員麗君：不是嗎？經濟部都不用負責嗎？

張部長家祝：他在現場，可以讓他說明。

鄭委員麗君：他在現場能證明什麼？

張部長家祝：他人在現場，他可以說明。從一開始的計畫到現在的做法，都是當時我們按照林宗堯先生的建議所規劃的。

鄭委員麗君：「當時」是什麼時候？

張部長家祝：就是在我去見他之後。

鄭委員麗君：是邀請林宗堯先生的時候嗎？就是2月的時候？

張部長家祝：我去見他之後，經過了幾次討論……

鄭委員麗君：2月的時候嗎？

張部長家祝：對。

鄭委員麗君：2月嗎？

張部長家祝：對。

鄭委員麗君：好。你也告訴我們，除了林宗堯先生之外，核四裡面有一個強化核安檢測小組，對不對？

張部長家祝：這個小組也是林先生建議的。

鄭委員麗君：這也是林先生建議的，有多少人？

張部長家祝：15乘以3，共45人，再加上12位外籍工程師。

鄭委員麗君：你們是不是在4月2日開始成立核四強化安全檢測小組？

張部長家祝：4月2日開始進駐。

鄭委員麗君：開始進駐？

張部長家祝：對，進駐做一些準備工作。

鄭委員麗君：部長，你要不要再確定一下？4月2日開始進駐嗎？

張部長家祝：對。

鄭委員麗君：總統、院長和部長已經演了一齣戲了，現在部長還說，45人的強化核四安全檢測小組是在4月2日進駐的。本席手上有一份原能會民國99年（2010年）10月的報告，其中提到台電公司鑑於龍門電廠試運轉測試執行人員多數為年輕工程師，欠缺實務經驗，自99年開始徵集運轉中核一、核二、核三廠等友廠資深運轉員和值班經理前來支援電廠執行測試。這4月2日進駐的45人名單不知道是你寫的，還是同仁給你的，無論如何，本席曾質詢過你，這些人是哪些人？根本不是什麼專家，而是核一、核二、核三廠調來的值班主任和運轉員。部長，本席剛才念的是99年的報告耶！99年！

張部長家祝：這是兩回事。

鄭委員麗君：當時核一、核二、核三廠所謂的資深工程師就已經進駐核四了！

張部長家祝：沒有，那是兩回事。

鄭委員麗君：這不是在欺騙國人嗎？

張部長家祝：那是兩回事。

鄭委員麗君：部長，你欺騙國人！連林宗堯先生都騙！

張部長家祝：絕對沒有，他在現場啊！委員可以請他來說明。這個名單……

鄭委員麗君：2010年林宗堯先生根本沒有參與這件事情。

張部長家祝：現在我們的名單，林宗堯先生都看過了，他在現場……

鄭委員麗君：你還在公然說謊！事實非常清楚，試運轉工作其實已經進行很多年了！

張部長家祝：99年做的事情和現在做的事情是兩回事！

鄭委員麗君：已經進行很多年了。

張部長家祝：這兩者是不一樣的事情。

鄭委員麗君：你還在宣稱……

張部長家祝：把99年的事和現在混在一起，會混淆……

鄭委員麗君：部長，你先前告訴我們，這45人是從核一、核二、核三廠調過來的……

張部長家祝：是我們重新挑選的。

鄭委員麗君：所以是獨立的，他們不是核四廠的人。

張部長家祝：對。

鄭委員麗君：什麼「獨立」啊？早在99年就進去了。

張部長家祝：那是兩回事，99年和現在是不一樣的。

鄭委員麗君：那本席再進一步詢問，什麼開始試運轉的？

張部長家祝：哪一個試運轉？

鄭委員麗君：核四的試運轉，部長，你還要裝！核四試運轉多久了？

張部長家祝：試運轉是從98年就開始做了。

鄭委員麗君：98年就開始做了，請問目前進度為何？

張部長家祝：76%。

鄭委員麗君：你說76%，原能會說多少？根據原能會今天的報告，進度為47%。台電則說試運轉從98年做到現在，進度為76%。

張部長家祝：對，做了76%。

鄭委員麗君：原能會說47%，100年的進度為37%，和台電的數字完全不一致。本席再跟各位說一次，依照今天原能會的報告，目前的進度為47%，100年為37%，這表示什麼？表示過去幾年試運轉做不出成果、測試不出來。

本席再問部長一個數字，目前核四的總工程進度為何？

張部長家祝：2個機組不一樣，一號機是95.6%，二號機是91.4%。

鄭委員麗君：部長，100年的時候是多少？

張部長家祝：我不記得100年的數字。

鄭委員麗君：你說是從98年開始做，100年的總工程進度……
張部長家祝：我手上沒有100年的資料。

鄭委員麗君：你沒有資料，那本席告訴你。100年總工程進度為93.02%；至102年3月，工程進度為93.67%。不僅試運轉的進度很少，總工程進度更是不到1%，這表示什麼？表示100年至102年核四的試運轉大有問題，無法推動！試運轉的進度一直停滯，表示核四根本無法安全運轉，它就是一個無法安全運轉的核電廠！而參與的人員是哪些人？就是核一、核二、核三廠調過來的資深工程師，這一點在原能會的報告中都有被指出來，所以……

張部長家祝：如果鄭委員想知道……

鄭委員麗君：部長，請你聽完本席最後要求你的事情。為此，監察院在2011年提出調查報告，其內容提到核四廠試運轉期間事故頻仍，會危及全民生命及財產安全。監察院在2011年就已經為你下結論了。本席再回過頭來談這件事情，這段時間試運轉早就卡住了，這座核電廠就是一座無法安全運轉的電廠，它不僅已經死掉了，還變成一座僵屍電廠！

張部長家祝：鄭委員，倘若真是如此，原能會也不會給我們核准執照；如果真是如此，將來原能會也不會准許核電廠運轉。

鄭委員麗君：原能會給你們執照、讓你們運轉了嗎？

張部長家祝：不是，我是說如果真的卡住、沒有辦法做的話，原能會不會讓我們運轉。

鄭委員麗君：現在試運轉已經卡住了，它變成一座僵屍電廠，你們在100年至103年還向我們要求追加820億元的預算，這一點，本席就不跟你算帳了。今天本席要講的是，這是一座試運轉早就卡住的電廠，是一座蓋到無法安全運轉的電廠，從總統、院長到部長都說林先生要領軍，今天已經證實，這是第一個謊言。

張部長家祝：鄭委員為什麼不請教林先生呢？

鄭委員麗君：第二個謊言，你們告訴我們，這45人是在4月2日進場，但其實他們早就在裡面了，這件事情本席非常、非常無法接受……

張部長家祝：既然鄭委員有疑問，為什麼不請林先生來說明呢？

鄭委員麗君：部長，請你向社會大眾表示你要辭職下台負責！這麼嚴重的謊言……

張部長家祝：說謊是鄭委員講的。

鄭委員麗君：明天還要在立法院院會提案，把一個蓋到無法安全運轉的核電廠交付人民公投！這是個黑心公投！核電廠根本蓋不下去，無法運轉，所以你們才想交付人民公投以解套卸責，這是一個卸責公投！黑心公投！本席第一次質詢你的時候，還沒有這麼生氣，我還讓你澄清林先生的角色……

張部長家祝：對，他就在現場啊！他可以來澄清！

鄭委員麗君：你告訴我們，45人的名單……

張部長家祝：他可以來澄清啊！

鄭委員麗君：本席看到這份報告之後，完全無法接受！

張部長家祝：鄭委員為什麼不讓他澄清？

鄭委員麗君：你是一個一再說謊的經濟部長，請你辭職下台負責！

張部長家祝：你說我說謊，那你為什麼不讓他來澄清呢？你為什麼說我……

主席：部長，沒關係，待會兒還有時間讓你說明。

鄭委員麗君：部長，你已經沒有資格再向我們解釋了！本席給你很多次機會，你卻一再對社會說謊。

張部長家祝：說謊是鄭委員講的。

鄭委員麗君：請你向社會表示你要如何負責！

主席：接下來登記質詢的孔委員文吉及羅委員明才皆不在場。

請許委員添財質詢。

許委員添財：主席、各位列席官員、各位同仁。林宗堯博士，你好。現在大家都很尊重你，也將期待寄望於你。照理講，在工程的施作過程中，會有人負責承做，有人負責監造，承做核四廠的應該是施工處，監造者是否為原能會？

主席：請林先生發言。

林宗堯先生：主席、各位委員。不是。

許委員添財：不是？

林宗堯先生：不是。

許委員添財：那由誰來監造？

林宗堯先生：監造者應該是台電的品管部門、經濟部和……

許委員添財：怎麼可以自己……

林宗堯先生：原能會是監督機關。

許委員添財：那不可以。

林宗堯先生：喔！原來不可以這樣子。

許委員添財：這僅僅只是內控而已。

林宗堯先生：對，我同意。

許委員添財：現在大家就是對台電的整體性、系統性喪失信任感，讓他繼續內控，無助於解除大家心裡的疑惑，此時應該加入的是外控機制。目前試運轉測試小組應該還是侷限於內控的範疇之內，所以你不幫試運轉測試小組背書，對不對？是不是這樣子？你一直點頭，應該是這樣吧？

林宗堯先生：沒有，原先我和部長討論的時候，我就規劃在立法院派駐6位工程師，這6位工程師就代表人民來監督核四，亦即你所謂的監造……

許委員添財：外控。

林宗堯先生：就是你所謂的監造或監督核四。那我希望這6人小組可以幫上忙，我一開始的規劃就是這樣子。

許委員添財：對，這樣就很清楚了，這應該是基本的概念。

林宗堯先生：是。

許委員添財：現在的機制一直是內控。其實這是中華民國在臺灣之憲法體制的延伸。由監察院、審計部負責審核他們的決算，決算就是預算執行的結果，換言之，整個預算執行的過程是沒有人監控的。表面上，預算執行的結果是有人監控的，由監察院負責外控，而非行政院。但監察院的監察權並沒有接受人民的委託而能真正達到外控的性質，原因為何？因為監察院長和監察委員是總統任命的，立法院的監督流於形式，二者選一，即使立法院都不同意，總統還是會再繼續指定人選，那還是他派的啊！所以才會產生殘缺不全、假民主、無法真正達到相互制衡的機制，這才是我們的問題。

現在台電缺乏制衡的機制，過去我們很天真，以為原能會發揮制衡的作用，結果因為原能會在制度、角色和職能上設計不足，或是他不認為他是制衡機構，所以連原能會的公信力也賠進去，人民對他的信賴度都破產了。蔡主委很不服氣，但即使從不服氣轉為生氣也沒有用，因為這是你的宿命，真的是這樣子！

本席擔心的是，這會讓人民過著缺乏信任、缺乏安全感的日子，天天提心吊膽，即使你告訴他：「沒有問題、沒有問題」，但今天沒有問題，不能保證明天沒有問題；明天沒有問題，也不能保證後天沒有問題。即使核四從運轉到停役都沒有發生問題，政府再回過頭來說：「你看，你都不聽我的！如果你聽我的話，這幾十年也不用那麼擔心。」但這幾十年的擔心，對個人或對整體經濟、社會所造成的傷害都已經存在了。所以關鍵在於程序正義，要建立一個大家可以信賴、能真正發揮制衡功能的機制；簡言之，就是一個擁有外控功能的制度安排。

現在台電堅持不讓你們參與，認為他們自己監控就可以了，所以試運轉測試小組才會引發大家諸多批評，連成員都被一個個挑出來檢視，今天少一個、明天多一個、名單有什麼不合等等，連吃龍蝦餐也都有問題。為什麼會這樣？要怪誰？要怪誰？怪台電自己啊！怪經濟部自己啊！如果只有台電用他們認為客觀、衡平的標準來進行核四的試運轉，以確保核能安全，大家都會生氣，一開始就亂了嘛！所以我們要面對一個很嚴肅的問題，就是要如何重新彌補外控不足或缺乏外控機制的缺失。這部分該怎麼做？連王金平院長那麼好的人也幫行政權講話，他說立法院不必成立什麼特種委員會或監督小組，他說不用！國會沈淪、國會自我墮落才是問題的本質所在，真的！人民選出來的民意代表都這樣自我墮落、自我矮化了，這要怪誰呢？民進黨怪國民黨一黨獨大、多數暴力。國民黨要怪誰啊？怪他的選民投給他嗎？問題真的在這裡，你都同意，所以一直點頭，對不對？本席把真正的核心問題抽離出來，言簡意賅、簡單明瞭，大家就很清楚問題在於缺乏外控的制衡機制。要讓大家有信心，並非每個人都是專業，所以要讓專業的人來扮演這個角色、發揮他的功能，讓大家信賴他。日本在還沒發生福島核災之前，東京大學的原子能專家非常受到大家的崇拜和敬仰，事發之後，他向社會大眾謝罪！連東京大學都要重新檢討了，何況我們臺灣的臺大呢？對不對？不客氣地講，差得遠了，不是嗎？連你自己也覺得很無奈，這要怎麼辦呢？你也是一份子，不是躲到屏東、不住在臺北就沒事了。

林宗堯先生：所以我建議要有兩個外控機制，一個是由立法院成立小組，派6位工程師進駐核四現場，這代表人民的監督。第二，原子能委員會是法定監督機構，它主掌執照的核發。所以我建議立法院趕快派駐6位工程師到現場；原子能委員會則儘速擴大編制，並到現場實質監督，不要只侷限於安全系統，整個廠都要監督。這兩個是非常重要的外部監督機構！

許委員添財：林宗堯博士的意見具有公信力，所以本席在此建議主席及委員同仁進行協商，把你剛才這兩個意見做成委員會的決議。

林宗堯先生：謝謝。

許委員添財：這是我的建議，本席並非經濟委員會的委員，不然本席就會起草了，謝謝。

林宗堯先生：是，謝謝。

主席：本席現暫離主席位。

主席（邱委員文彥代）：請尤委員美女質詢。

尤委員美女：主席、各位列席官員、各位同仁。記得上次在質詢時，部長曾經保證，沒有核安就不會有公投。現在我們要公投了，核安問題受到全國人民的矚目，但大家不曉得我們到底要聽誰的、要相信誰，請問部長對此有何說明？

主席：請經濟部張部長答復。

張部長家祝：主席、各位委員。尤委員，我一貫的態度是，如果沒有核安，核四就不能運轉，絕對不能運轉！但公投並不是由我們來處理的。

尤委員美女：好，這表示沒有核安，核四就不會運轉。

張部長家祝：對，沒有核安就不會有核四。

尤委員美女：這個原則是不是還在？

張部長家祝：絕對是這樣子！

尤委員美女：絕對還在，好。這牽涉到核四的安全問題，今天專案報告也是針對核四強化……

張部長家祝：安全檢測。

尤委員美女：對，安全檢查。對於福島核災，我們知道日本國會福島核災事件獨立調查委員會有提出一份非常完整的分析報告，你知道吧？

張部長家祝：是，我知道。

尤委員美女：你知道，對不對？所以這是一份非常專業的報告。

張部長家祝：是。

尤委員美女：無論是核四8人專家監督小組、核四強化安全小組或核四運轉測試小組等等，在你們成立的這些小組所做出來的核安安全調查報告是否能夠呼應像是日本國會福島核災事件獨立調查委員會的報告，對於他們所關心的那些點是否能在我們的檢測報告或監督小組報告中呼應出來？

張部長家祝：關於這一點，我必須要提出說明，基本上，這個安全小組的定位與任務是相當的清楚，因為有些不是經濟部或台電能夠做得到，包括主管機關原能會它的權責，我們這部分就是之前林宗堯先生……

尤委員美女：關於這個監督小組要做的事，請你簡短的做個說明。

張部長家祝：因為之前有許多東西還有疑慮，因此林宗堯先生建議之前的檢測全部歸零、重新來過。

尤委員美女：全部歸零、全部重新檢測。

張部長家祝：所以我們很清楚要重新檢測，並且由監督小組負責監督檢測的過程。

尤委員美女：所以檢測出來之後是否要有一個結論、一份報告？

張部長家祝：當然有，而且我們會定期公布。每隔一段時間有結論出來之後，我們就會公布。

尤委員美女：內容是否就是有關於整個核四的安全報告？

張部長家祝：是，我們一定會公開。

尤委員美女：關於檢測的項目是否夠專業？

張部長家祝：總共有一百多項。

尤委員美女：我們希望能有日本國會調查報告那樣的水準，而不是隨意唬弄。

張部長家祝：我們會盡力去做。

尤委員美女：因為這是非常專業的東西，即使是我們立委也沒有幾人能夠知道，因此我們能夠引據的也只有日本國會最符合國際水準的調查報告。

張部長家祝：坦白講，我也不是這方面的專家，因此也必須仰賴專業人員來協助監督。

尤委員美女：所以我們必須要設計一個監督機制。

方先生，今天你蒞臨本會場並聆聽了部長及林宗堯專家等等的報告，因為你是這方面的安全檢查及認證的專家，是否能請你發表聽了這些報告之後的感想？

主席：請綠色消費者基金會方董事長發言。

方儉董事長：主席、各位委員。剛剛有提到關於內控與外控，基本上的品質稽核要求，一定要有標準，所以我剛剛也提到核能品保十八條，這等於是所有核能安全品質的一部聖經，大家都是按照這個規矩進行。我從早上就一直強調要以事實為根據，所以我從過年前就一頁一頁的看過，不知在座的長官及專家們是否看過這些註改事項及違規紀錄，但是在看過之後我認為這是一個系統性的失效，從人員、方法以及設計，層層的控制都失效了。而我們之所以說它失效是根據它的條款，就像法律一樣，我們不能說是我認為它失效，一切都必須要扣到這十八條裡面。在這樣的狀況之下，我們不可能用任何的檢驗方法將這些失效予以排除，這是不可能的事情，因為這是最基本的品質要求。

另一方面，我們一直在強調資訊透明，但是以4月15日的缺失注意改進事項為例，它卻是以機密資料為理由而不公開，這也是一個很大的問題，包括我之前找到的許多資料，現在原能會的網站上也找不到了。

我手上的是這兩天發出的核能議題問答集，其實，當我們在看一個東西時至少要有5個W和2個H，Where、Who、When、What、Why、How much time與How much money，這是任何一個專案都應該俱備，但是核四卻連How much time與How much money都答不出來！當我們在做任何的專案管理時，這是一個buttom line，如果連底線都沒有，更遑論安全這些東西，實在是太奢侈了！如果一個專案管理的專業人員無法告訴他的老闆要花多少時間、要花多少錢，這樣的專案經理就應該要辭職，謝謝。

尤委員美女：蔡主委，剛剛方先生提到有些應該公布的資料，在你們的網站上卻看不到，這是怎麼回事？

主席：請原能會蔡主任委員答復。

蔡主任委員春鴻：主席、各位委員。關於4月15日的那個部分，我還要回去check一下。不過，按照規範而言，保安的資訊確實是不公開的。

尤委員美女：依照核能品保十八條，所有核安的東西是全民所關注的，看得懂的專家應該很容易可以上網看到這些資訊，可是你們這些資訊卻不公開？

蔡主任委員春鴻：除了保安資訊確實是不公開之外，其他的部分絕對是公開透明。

尤委員美女：方先生，你認為呢？

方儉董事長：由於我沒有看到，因此不知道他所講的是什麼東西，但是我們有政府資訊公開法，所以是否依據政府資訊公開法予以加密，又是由誰來決定哪些是安全的？如果我們的核四廠是在發展核子武器，那麼我就不會過問！

尤委員美女：所以你是基於什麼理由不公開？

蔡主任委員春鴻：是有保安條款。

尤委員美女：如果你們將所有資訊都列為保安條款的話，當然我們全部都看不見了。

蔡主任委員春鴻：我相信我們不會違反，但我也承諾回去之後會做調查，再給委員一份書面報告。

尤委員美女：核安是全民所關注的議題，大家都知道現在世界各地的地震頻仍，誰也無法預測台灣何時會發生，所以我們不怕一萬，只怕萬一，在無法證明絕對安全之前，事實上……

蔡主任委員春鴻：我們從核能電廠設計安全分析等，這些都在預測的範圍之內。

尤委員美女：現在全國最放心的似乎就是主委你了，謝謝。

主席：請鄭委員天財質詢。（不在場）鄭委員不在場。

現在請黃委員昭順質詢。

黃委員昭順：主席、各位列席官員、各位同仁。許多委員對於今天的議程都非常的關心，第一，我們希望要有核安；第二，我們希望整個都能透明公開。

林先生，之前你等於是個逃兵，現在再加進來之後，是否還會再當逃兵？

主席：請林先生發言。

林宗堯先生：主席、各位委員。我沒有加進來。

黃委員昭順：你還沒有加進來？

林宗堯先生：沒有。

黃委員昭順：今天本席看過你所做的報告，如果立法院這個部分的系統成立之後，你是否願意再加進來參與整個核四的安全工作，不會再當逃兵？

林宗堯先生：如果立法院能夠規劃出6個工程師……

黃委員昭順：6個以上你也接受？

林宗堯先生：那更好。如果這6個工程師沒有任何政治立場，純粹是一個非常囉哩囉嗦、非常龜毛的工程師……

黃委員昭順：也就是說，你是非常的龜毛，其實我們也很龜毛。

林宗堯先生：如果這6位工程師能派駐在現場，而且每天參加開會的話，我很樂意能夠貢獻一點力量。

黃委員昭順：你可要在這裡保證不會再當逃兵！其實在江院長要提出報告時，我們立法院已經做過決議，那就是立法院要有一個小組針對核安去做報告，但是整個運作規則還沒出來，現在本席必須釐清一件事，一旦這個規則開始運作的時候，你是否絕對不會再當逃兵？你可不要到時又跑掉了？

林宗堯先生：我向你報告過，辭職對我個人傷害很大，如果我再辭職或是離開，對我個人的傷害很大，就像上一次……
黃委員昭順：現在不是傷害很大的問題，而是大家整個信心的問題。

林宗堯先生：了解。

黃委員昭順：因為政府已經投資了三千多億的經費，而且未來可能還會有一些經費上的需求，所以本席想要請教，你對經濟部現在所做的有何意見？雖然你表示自己並沒有加入，但是部長都聲稱是按照你的規矩去做整個核安的工作，部長，你是不是這樣講的？

張部長家祝：（在席位上）對。

黃委員昭順：絕對沒有錯？

張部長家祝：（在席位上）對。

黃委員昭順：也就是說，雖然你沒有加入，但是卻在體制外提供部長關於核安調查的相關意見？

林宗堯先生：有，這個解決方案是由我規劃，但是，因為這只是個解決方案……

黃委員昭順：他們是否有跳針、是否有按照你的規劃進行？其實，你還是有去看過？

林宗堯先生：光是解決方案並沒有辦法做，所以後面還有一項工作計畫，但是工作計畫中一些比較細節的部分無法藉由媒體傳達，所以台電的副總經理都會問我這些該怎麼做。

黃委員昭順：你每天都和他們交換意見嗎？

林宗堯先生：沒有每天。

黃委員昭順：大概幾天一次？你都是與台電聯繫嗎？

林宗堯先生：台電的副總帶著幹部下來找我3次。

黃委員昭順：他們只找你3次？

陳副總經理布燦：（在席位上）也有打電話。

林宗堯先生：對，還有打電話。

黃委員昭順：這樣真不夠意思，乾脆我們租房子讓你在台北住，這樣比較快一點！

主席：請經濟部張部長答復。

張部長家祝：主席、各位委員。從一開始構想的提出、計畫的規劃、執行計畫及工作計畫，全部都是我向林宗堯先生請教而來，在過程中的細節……

黃委員昭順：他有幫你寫出書面的東西嗎？

張部長家祝：我們都是按照他的意見去準備，最後再徵得他的同意，細節的部份就由我們的同仁下去向他請教，而他本人也上來過好幾次。基本上，我們的作業是完全按照他的意思，但是他非常希望自己的監督角色是在體制外，而非屬於體制內，也因此才會有立法院的6位工程師。

黃委員昭順：我們可能不只6位工程師。

張部長家祝：因為我與他談過太多太多次，所以我必須提出說明，那就是林先生的構想可能與立法院的想法會有出入。

黃委員昭順：會有出入？

張部長家祝：他要帶6個工程師，其中有4個要駐廠，2個在立法院。

黃委員昭順：部長，你可能也必須要與林宗堯先生……

張部長家祝：對，這點他也必須要了解。

黃委員昭順：因為必須要由幾個政黨推薦人選，所以本席已經向黨團都提過，而我們的黨團百分之百會推薦，這是沒有問題的。

張部長家祝：因為林先生是非常有個性、非常有原則的人，一旦不是他所要做的，很可能就會……

黃委員昭順：但是他太有個性也不行，萬一他再當逃兵，我們該怎麼辦？

張部長家祝：我也是有這樣的考量。

黃委員昭順：林先生，你得要向本席提出保證，不能等到立法院的機制啟動之後再次落跑，這樣是不行的！

林宗堯先生：只要我們純粹是以核四的品質與安全為出發點，沒有其他任何我沒提到的考量……

黃委員昭順：也就是說，完全站在核安的立場來看待核四的工作？

林宗堯先生：是。

黃委員昭順：因為這是一個良心的工作，而且我們也是一樣很龜毛，所以我們也一定會要求你。但是，無論它是否真的安全，在結論尚未出來之前，你絕對不可以再當逃兵，這樣你應該可以做得到吧！

林宗堯先生：只要立法院是實實在在的做整測……

黃委員昭順：立法院絕對是實實在在，它怎麼會不實在呢？

林宗堯先生：如果老老實實的……

黃委員昭順：一定很老實，這點請你放一百二十個心！

蔡主委，剛才方教授提到你們有許多報告都是屬於機密文件，所以無法公開？

主席：請原能會蔡主任委員答復。

蔡主任委員春鴻：主席、各位委員。在我們網站上的資料，有一項最近relist出來之後上面是寫著「機密」。

黃委員昭順：機密文件嗎？

蔡主任委員春鴻：機密文件。

黃委員昭順：也就是那個部分無法對外公開？

蔡主任委員春鴻：是，剛才有同仁告訴我，那部分是與保安有關。

黃委員昭順：像方教授對這部分就有特別的疑慮，所以有什麼辦法能夠在不公開的狀況下取得這些教授的信任？本席認為這點也是相當的重要。

蔡主任委員春鴻：我對於細節的部分並不是很清楚，是否能請我們的同仁上來提出說明？我們的資訊公開法確實就像委員所言，可以授權我們有些部分是不公開……

黃委員昭順：其實，有些部分是可以讓他們到你們那邊去？

蔡主任委員春鴻：我知道是有一個這樣的機制，不過細節的部分就不清楚了。

黃委員昭順：你對細節不清楚？

蔡主任委員春鴻：只要有相關的機制，我們一定會遵守。

黃委員昭順：目前台灣人民對於核安是非常的有疑慮，所以只要有任何的質疑，本席認為都不宜，也不妥。

蔡主任委員春鴻：假如我們真的要隱瞞，根本不用放在網站上，甚至還在上面附註為機密文件，總之，只要是在法律的範圍之內，我們絕對是百分之百的公開。

黃委員昭順：今天委員會之所以邀請這些專家出席，無非就是希望整個過程中都能讓人民感到信任，所以本席希望你能針對這個部分在最短時間內提出一項機制？

蔡主任委員春鴻：目前這項機制是存在的。

黃委員昭順：同時要兼顧核安、保安及透明公開的立場，謝謝。

蔡主任委員春鴻：是，謝謝。

主席（黃委員昭順）：請邱委員文彥質詢。

邱委員文彥：主席、各位列席官員、各位同仁。部長，辛苦了！

主席：請經濟部張部長答復。

張部長家祝：主席、各位委員。謝謝。

邱委員文彥：你是我們大學的老師，所以本席非常的敬重你，現在有兩個問題，我們就簡短的討論一下。

因為我們大家對於核四的安全還是相當的重視，總統也特別提出，沒有核安就沒有核四，所以本席要提的第一個問題就是海嘯，我們看到最近一些宣導手冊都提到我們這裡不可能會有海嘯，這樣的說法是如何產生？究竟是在海洋界有一個詳細的討論，或者只是某位專家提出的看法？

第二個問題，大家都相當關心、也希望核四問題能有一個良好的專家會議，但是目前駐廠專家小組的名字都不外露，究竟這個專家會議是如何產生？這個名單究竟是如何產生？過去本席在環保署服務時，對於有爭議性的案子，譬如台南永揚的垃圾掩埋場，當時我們是請各方的權利關係人推派專家共同討論，但是這次似乎是經濟部自行聘請？

請部長針對本席上述兩個問題提出說明，好讓我們的民眾能有充分的了解。

張部長家祝：第一個問題，關於海嘯的部分，因為我本人也不是專家，因此我們是請相關單位就過去所做過的相關研究，包括地震及海嘯等可能對於周邊與核四廠的衝擊，也因為這是經過原能會許可的設置地點，所以其他需要配合天然環境所需要做的一些工程要求，包括設計的標準都是依照那些要求進行。當然後續也有人提出新的事證，譬如發現一些新的斷層、新的火山等等，所以院裡也要求要重新補做，我也是非常的同意，只要有助於釐清周邊環境的變化，對於核安而言，無論是將來防護的設施或是我們可能要做的應變，這些都要事先知道，所以我們都同意配合，如果事後有任何的變化，我們都可以加以補強。

第二個問題，關於專家的部分，我們目前大概有幾個小組，一個是工作人員，也就是從核一、核二及核三調回來的同仁，每個場有15人的名單，而且還有工作資歷等等的資料。根據個人資料保護法，提供外籍專家的資料必須要當事人同意，根據我的了解，那些外籍專家們並不同意提供。至於我們的監督小組已經公開，現在總共有8位，還會再加入一位國外的專家，因此大概會有9位，這些都是國內各個領域頂尖的學者專家，我們都已經公開，也都在媒體批露了。

邱委員文彥：關於專家會議的部分，大家都非常的注意它的公正性、超然性與獨立性，但是因為時間的關係，我們無法繼續加以討論，不過，海嘯的部分，你也是專家，本席希望能夠再進一步的討論，因此是否能請部長也參考一下。

張部長家祝：好，謝謝。

邱委員文彥：林老師，辛苦了！本席與其他環保團體一樣都尊稱你為敬重的老師！

主席：請林先生發言。

林宗堯先生：主席、各位委員。謝謝，不敢當！

邱委員文彥：過去本席在經濟委員會也曾經放過投影片，本來是想要當面請教你，不過因為時間的關係，本席無法將這些照片放出來。本席曾經看過爐心的部分、也曾經看過許多焊接的部分，以本席個人的看法，這些焊接感覺上是補補貼貼，包括許多管線的部分都是補上去的。本席比較擔心的是從材料上來看，在長時間的高熱之下，這些焊接如果沒有問題當然是很好，如果這些焊接的規格不夠、焊接的方式不對，在長時間的運作之下是否會有問題，這是本席第一個要請教你的問題，也許會後本席可以將這些照片提供給你。

另一方面，關於所謂的斷然處置措施，現在有許多的說法提到，這兩個反應爐本身是銅牆鐵壁，但是中間有一些破碎帶，現在是依靠深水池來降溫，假設未來在強震之後，這個深水池的安定性如何？深水池的管線能否到達爐心這個部分達到降溫的功能？其實，到現在為止，本席對這兩個問題一直都有疑慮，不知林老師是否可以提出說明？另一方面，過去本席也曾與丁委員特別舉辦過一次核四公聽會，希望在立法院能有一個監督的機制，無論是成立特種委員會或是單獨監督，希望能拉高層級以負責任的態度進行監督。關於本席上述的幾個問題，是否能請你簡單的回應一下？

林宗堯先生：第一個關於焊接的問題，從核四廠開始興建以來，焊接的問題一直不斷，焊接的管制有焊工的問題及焊條的問題，然而這些都不斷的在發生問題，後來每個焊接都有被照相，所以在這次總體檢時，尤其是在安全系統的部分，我也是很強烈的建議要將焊接的部分再檢查一次，這是其中的一個項目。我也相當同意，焊接的部分確實是有必要再進行檢查。

至於緊急處置的深水池，台電已經對深水池的耐震度再做加強，而且它也不只是深水池的用途，另外還有消防水的用途，關於這個部分有一份比較完整的報告，而我也已經仔細看過，如果委員有興趣的話，譬如像是它有多少水、電源有多少個、是否能夠進得去，重點在於能否進得去……

邱委員文彥：能否進得去才是重點。

林宗堯先生：對，因為時間的關係，我無法講得太過詳細，所以我是否方便給你一份簡單又容易了解的報告？因為這不光是牽涉到深水池下來的部分，還有裡面的壓力，同時還有其他消防水的問題以及電的問題，因此關於這個部分，我是否再提供一份簡單的報告給委員？

邱委員文彥：好的。

林宗堯先生：我也非常同意你提到的焊接問題，這次檢測也會重新檢視這個問題。

邱委員文彥：在駐廠方面你算是一個監督的角色，是否能就焊接的部分特別予以檢視，譬如用紅外線的方式去檢查，很可能擦過油漆之後會看不出來，所以你是否能很慎重地為我們進行檢核？因為焊接的部分，在將來持續操作之後，可能要三、四十年，這麼長的時間裡焊接的部分是否會產生問題，因此要請你針對這個部分多多督促！

林宗堯先生：我可能不會去駐廠那邊檢視，因為我並不屬於這個團隊，如果立法院能夠成立6位工程師的機制，所有的質疑都可以送到這6位工程師這邊，並且做成一個project，每天來報告進度。

邱委員文彥：我們也要拜託你，特別來督促並協助我們的行政團隊，謝謝。

林宗堯先生：謝謝，不敢當！

主席：現在登記質詢的陳委員淑慧、林委員正二、賴委員士葆、管委員碧玲及陳委員亭妃皆不在場。

請姚委員文智質詢。

姚委員文智：主席、各位列席官員、各位同仁。今天林老師提出了一項核四的解決方案，而且早上答詢時也提到整個試運轉的測試小組，因此有些部分本席希望能再次確認，在這份報告的第二頁，林老師你是否認為現在施工處已經移交測試小組的近百項系統應該全數退回？

主席：請林先生發言。

林宗堯先生：主席、各位委員。是。

姚委員文智：並且終止現在所有的測試工作？

林宗堯先生：對。

姚委員文智：然後再由你所建立的無論是新任或是資深的工程師小組，重新移交給獨立的測試小組？

林宗堯先生：是。

姚委員文智：你認為應該先將過去的測試停下來，再建立一個新的測試小組，未來再由你提到具有國際公信力的Wano駐廠監督，甚至是立法院也成立一個較具有溝通性質的小組，最後才有可能完成你心目中的試運轉測試，本席這樣的理解是否正確？

林宗堯先生：沒錯。

姚委員文智：林老師你似乎提過之前的試運轉說明書等於要全部改寫？

林宗堯先生：也不是說要全部改寫，其實台電已經改寫過2次了。第一次是因為我認為重大缺失報告的部分不能用，所以台電把它全部拆開重改，這是第二版。第二版之後我還是認為有問題，後來又再次改過，現在已經算是第三版了。

姚委員文智：本席不知道台電與經濟部是否能夠接受，如果按照你的做法，目前的一切先停止，再重新進行測試，關於施工處的試運轉說明書，測試小組通通要再測試一遍，並且完成新的試運轉說明書，最後才由施工處移到營運處運轉，這樣大概需要多久的時間？

林宗堯先生：我現在無法回答需要多久的時間，因為我希望能夠實實在在地做，一個一個的進行測試，中間還有相當多的考驗存在。

姚委員文智：早上你是否有說至少是明年3月？

林宗堯先生：必須有一個先決條件，如果一切都很順利，沒有發現任何問題卡住我們的話，也許3月、4月或5月，那個時間點應該沒有問題。但是中間一旦發現比較重大的問題，我們就會需要比較多的時間去解決，因為不光只是測試就好，在測試之後還必須要能解決問題。

姚委員文智：對，測試之後至少要經過你或是你認可的小組，認為可以對外宣布按照測試的規範，它應該是可以信賴、而且是安全的。

林宗堯先生：是。

姚委員文智：如果立法院有6個工程師的話，我們每天都會報告當天的工作內容、測試的結果與發現的問題。

姚委員文智：當馬政府面對這個問題時，一開始就表示沒有核安沒有公投、一開始就表示整個測試結果必須經過國際專家認可才可以公投，現在你所提的這個方案至少要到明年3月才能完成，如果今年年底要舉辦公投，你認為是否可行？

林宗堯先生：關於這個問題，我沒有資格回答。

姚委員文智：就算你不回答，如果你都還不知道運轉結果會如何時，公投已經進行了，如同現在馬政府所說的脫鉤進行，但是未來的安全它要保證，你會投什麼票？如果你剛剛提的這些測試都還沒有完成，現在卻要進行公投，沒有人知道未來到底會如何，坦白講，身為台灣首屈一指的核能專家，你會投什麼票？

林宗堯先生：因為我不知道何時會舉行公投，也不知道試運轉到那個時候會如何，但是我每天都可以看得到進度，如果屆時一定要強迫我去公投的話，我會看那個時間點已經做到什麼地步，是否重大挑戰都已經過去了。事實上，我們有許多的挑戰，但有些是重大的挑戰……

姚委員文智：本席並不是不讓你發言，只是因為時間有限。如果連你這樣的專家都還要每天盯著才能知道情況如何，又該如何讓大家進行公投？

林宗堯先生：因為每天看報告、每天看報告……

姚委員文智：本席記得當沈春華打電話給你時，你曾經表示如果屆時測試尚未完成，你將會投下反對票，是否說過這樣的話？

林宗堯先生：如果這些測試都不做的話，假設我們今天都不做……

姚委員文智：沒有做完與不做相差多少？

林宗堯先生：它可能完成78%、也可能完成98%、甚至是完成45%不等，我也不知道，但是如果不做的話，我會投下反對票，因為我們都不做的話，這個核四廠的安全堪慮。

姚委員文智：如果屆時這些作為只完成70%或80%，而你仍然還看到有瑕疵的話，就會投下反對票？

林宗堯先生：這個假設性問題，我實在是很難回答，因為每天都會提出報告，每天的進度都可以看得到，委員，很抱歉，這個問題我實在是無法回答，對不起！

姚委員文智：你是否認為一定要去過核四才能知道核四是否有問題？無論是立法委員、媒體朋友或是參與核四討論的環保團體，你認為這些去看過核四的人就能看出問題嗎？或者是去過核四才有資格討論這個問題？

林宗堯先生：坦白說，現在核四漆得漂漂亮亮的，環境也弄得漂漂亮亮的，光用看的是看不出什麼問題。誠如我剛才所言，核四有許多的挑戰在等著我們，包括今天早上我提到的圍阻體測試與DCIS的穩定性，這些東西用看的是看不出來的，但是，有去看總是好過不去看。

姚委員文智：如果現在要針對全國進行公投，你會支持為了讓所有的人都能了解資訊而開放讓所有人都去參觀核四嗎？

林宗堯先生：不需要，即使去看也看不出所以然來。

姚委員文智：但是馬總統表示總要去看過核四，才能討論這件事情，才能對這件事情指指點點，你是否同意？

林宗堯先生：我認為就算去看也看不出所以然來，核四的安全不是靠公關做出來的、也不是用看就可以看出所以然來。

姚委員文智：所以馬總統說的那句話真是太外行，對嗎？

林宗堯先生：我沒有辦法也沒有資格發言，但核四的安全不是從外表可以看得出來。

姚委員文智：謝謝林老師。

主席：接下來登記質詢的薛委員凌、黃委員文玲、江委員惠貞、陳委員歐珀、蕭委員美琴、呂委員玉玲、葉委員宜津、江委員啟臣、吳委員育昇、徐委員欣瑩、賴委員士葆及邱委員志偉皆不在場。

因為早上高鐵信號故障，所以林佳龍委員來不及登記，現在給他3分鐘的時間提出質詢。

請林委員佳龍質詢。

林委員佳龍：主席、各位列席官員、各位同仁。謝謝主席，這條路走得很辛苦，花了5個小時才從台中到達台北！

林先生和方董事長都是我們非常尊敬的專家，而且也長期關心核電的安全問題！馬總統一直要環保團體去看過核四，似乎沒看過就沒有資格討論核四的安全問題，請問兩位是否認為一定要用眼睛去親眼看過才能算是及格？看過之後是否就能夠保證安全？首先請問林先生的看法？

主席：請林先生發言。

林宗堯先生：主席、各位委員。我認為去看核四廠只是能了解核電廠長得什麼樣子，但是看不出問題在哪裡。其次，我認為目前台電是將來訪者當作是做公關的機會，藉以傳達它的核四有多麼安全，這樣的做法不太好。我反而建議台電面對來訪者時要做三件事，第一個是應該要說明為什麼在這個地方花這麼多錢、花這麼久的時間卻蓋不出來，應該將理由老老實實地告訴來訪的人。第二個是應該要向這些來訪者道歉，我認為花了十幾年、花了這麼多錢，實在是欠社會一個道歉，所以第二件事應該是向來訪者道歉！第三件是應該要把我們現在要做的總體檢以及45位工程師的努力，藉著這個機會向來訪者解釋，並爭取來訪者的支持。上述三件事情才是應該要做的事，而不是將它當做是做公關介紹的機會，謝謝。

林委員佳龍：方先生，你的看法呢？

主席：請綠色消費者基金會方董事長發言。

方儉董事長：主席、各位委員。舉個例子，就像登陸月球一樣，NASA的人沒有上過月球，但是他們幫助太空人登陸了月球，所以這與是否去過並沒有關係。

林委員佳龍：本席也是長期關注這個問題，所謂的核能電廠安全可分為兩個部分，一個是工程面、另一個則是涉及到它的地點，包括地質或是一些可能的斷層面、活火山及相關的一些天災或複合式的災害等等。林先生，你是工程面的專家，應該比較少去碰觸到地質或地層這方面的問題，所以你也謹守自己的角色，而方先生你也一直在工程方面指出它的問題，本席要講的是工程包括了土木、機電及儀控等，像高鐵也是拼裝車，它今天就出事了，讓本席花了5個小時才從台中抵達這裡，所以統包與分包相差很多。林先生，現在一切都很複雜，連手機都是拼裝的，我們可以說統包與分包等於是拼裝嗎？它們的差別在哪裡？

林宗堯先生：核四有三萬多個儀控點，比高鐵要嚴重很多，今天早上我也是被卡到，高鐵只要一個訊號故障就能讓車子運行被延宕，核四廠有三萬多點訊號，所以核四的DCIS裡面的介面非常重要，更重要的是它的訊號穩定性，不光是準確性而已。高鐵運轉這麼多年都還會出問題，更何況它還只是很簡單的系統，所以我一直強調在檢測的過程中有很大的挑戰，其中有一項就是三萬多點系統的穩定性。

林委員佳龍：當你聽到政府官員表示核四是銅牆鐵壁時，他講的是土木的部分，埃及金字塔也是很像銅牆鐵壁，但是他們完全沒有考慮到工程有許多面，包括剛剛講的土木、機電及儀控等等，台電告訴我們有12個系統的整合，包括數位化，而且介面有將近上萬個，那個東西是倍數增加、是加成的，可以說是相當的複雜，他們竟然還以此為榮，認為這是世界獨一無二，其實就是因為如此才要重新歸零檢討。林先生，剛才你提到一個角色的問題，為什麼台電沒有照著你的制度設計去進行，現在它只有取其中的部分，包括核安小組及專家監督小組，事實上，台電必須要退到被監督的角色，如果立法院沒有成立監督小組，你認為缺了這　一角是否足以致命？

林宗堯先生：如果缺少這6個工程師到現場駐廠的話，將會相當的致命，因為缺了這一角之後，只剩下原子能委員會的法定監督，然而現在的原委會是有問題的，它共有五大問題，而且都是很適時的問題。如果立法院這6位工程師沒有出現的話，將會失去人民的監督，同時民眾的溝通及信心也很難再建立。

林委員佳龍：對，因為先前沒信心，所以現在要重新歸零、重新建立，因此你認為要在今年10月底完成是相當的困難，實在不必要強求。其實我們立法院並不是反對核四的公投，只是無法成立核安的檢測小組，也就是所謂的監督平台，縱然已經開始檢查也就再也回不去，它的公信力將會更弱了，所以我們必須與時間賽跑，某個程度而言，立法院要通過所謂的公投案，前面一定要先按照你的方法去做，但是顯然行政院基本上只採用你的半套而已，這也是你現在之所以如此期待我們的原因，期待立法院能夠當家做主，如果沒有成立的話，5月初開始檢測之後就會來不及。

林宗堯先生：立法院缺席了。

林委員佳龍：一旦缺席就很難解救這個問題。

3分鐘的時間這麼快嗎？

主席：本席已經給你6分鐘了。

林委員佳龍：謝謝。

主席：現在所有的報告及詢答均已完畢，委員楊瓊瓔、蘇震清及張嘉郡所提書面質詢列入紀錄，刊登公報，請相關主管機關以書面答復並副知本委員會。

楊委員瓊瓔書面質詢：
一、新北市核能安全監督委員會及新北市議員日前進入核四廠，進行五小時會勘，實地了解海嘯牆高度、發電機組及深水池等設施耐震力及安全性，這是核四廠興建至今，新北市府、市議會首度進廠區會勘。

1.部長，核四廠安全程度是否區分為「專家」與「民眾」不同標準？倘有不同標準如何會有交集？註1，是否可做到民眾的標準值？

2.部長，對於地方政府首入進廠區的看法？如何讓地方更具參與性？中央與地方如何合作建立資訊更透明的平台予民眾？如何強化更具體的核四安檢？「核四安檢」如何天羅地網向全民證明核安？

3.部長，「核能說帖」與「Q&A集」兩者間的區別？核安宣導品如何讓民眾簡單瞭解？註2

二、APEC第19屆貿易部長會議日前在印尼泗水登場，經濟部長張家祝將與中國大陸新任商務部長高虎城進行雙邊會談，聚焦ECFA後續在服務業、貨品貿易及爭端解決上的談判。註3

1.部長，據你所知「雅安」川震台商是否有受損情形？倘有我要如何具體協助？部長此次APEC部長會議主要收穫？目前ECFA後續仍有何待解決事項？如何在ECFA後爭議事項取得更有效進展？

2.部長，3月我外銷主要接單成績？面對日圓貶值我對日接單情形？是否影響我整體訂單下滑？台灣如何因應？註4

註1：「專家」與「民眾」，前者應是「安全，但有一定比率可接受的風險」，後者應是「百分之百安全」。

註2：行政院發言人鄭麗文21日表示，行政院除印製核能說帖外，經濟部下週也將推出Q&A集，加強宣導，讓民眾更清楚核能議題。

註3：在貿易合作部分，張家祝表示，與會各國代表之間都有很多雙邊的會談，他也和許多國家就台灣未來以「堆積木」方式爭取加入跨太平洋夥伴協議（TPP）、區域全面經濟夥伴關係（RCEP），和各國代表交換意見，目前都得到正面的回應。

此外，APEC各國代表也相當關切台灣和新加坡、紐西蘭洽談經貿協議的情形，他也希望將來在這樣的方式之下，台灣能進一步和各國發展雙邊的合作關係。

註4：五大主要接單地區，除東協六國微幅成長，日本大幅年減15.6%，美國、歐洲、中國大陸及香港分別呈現負成長7.8%、9.1%和1.9%，其中大陸地區為扣除今年2月春節因素後，去年8月以來首見負成長。其中日本地區減15.6%，減幅最大，顯示日圓貶值效應逐漸顯現。

蘇委員震清書面質詢：
●由前三廠另調45位20年以上運轉經驗值班工程師，則前三廠勢必大幅度的以資淺的人員或重新招募新進人員接班，是否會影響前三廠現行運轉的安全？

●每個核電廠抽調出15名這麼優秀的員工出來做檢查，卻又說不會影響原來電廠的安全運作，就好像一台機器的每個螺絲釘都有用處，現在一台機器一口氣拿走15個螺絲釘，當然安全性就堪慮，怎麼還能夠說不會影響原本電廠的安全運作？

●安檢小組的檢測，在燃料棒裝填前的試運轉，只能說是「冷機」的試運轉。就如一架新設計的飛機，只在地面上測試，沒有飛到天上去試飛，完全無法模擬出在空中所遇到的狀況？

●對施工期間偷工減料，品質不符規格牽涉弊案的模組，測試小組如何進行測試？試運轉測只能針對當時的狀況測試，對品質不良的零件，無法作長時間運轉的可靠度保證，如對已封閉於混凝土內的材料作應力或材料疲乏測試等等。

張委員嘉郡書面質詢：
監督委員建議本院成立監督小組，經濟部看法？

核四議題在本院持續發燒，明天又要表決李慶華委員的公投提案，江宜樺院長曾表示，必須在安檢保證可以安全運轉狀況下，才會交付公投；如果公投要在今年底舉行，十月份就必須要提出安檢報告，請問部長，目前的安檢進度如何？安檢小組成員名單？安檢程序會如何進行？

再請教部長，前核四安全監督委員林宗堯退出安檢小組，並且建議立法院應該負起監督的責任，他說：「從一開始就向部長建議，監督應由立法院來做，因立法院是最高民意機構，應由朝野共同聘雇六位工程師；兩位入駐立院，四位入駐核四廠，雙邊互通訊息，每天將安檢訊息上網公開供民眾參閱，讓資訊透明化，不僅可真正解除民眾對核四安全的疑慮，避免不停的爆料、捕風捉影，也能讓立院作為溝通跟監督的平台，等到公投時，民眾才有足夠充分資訊做判斷」。

本席認為，核四爭議之所以始終不斷，正是因為民眾對核安毫無信心 ，再加上壹週刊踢爆安檢小組接受電廠廠長招待一事，安檢報告更是還沒提出就要面對被質疑的命運。部長，願不願意接受建議，讓立法院成為監督核安的公正平台？

主席：委員口頭質詢未及答復部分，請相關主管機關於一週內以書面答復並副知本委員會。本日議程處理完畢，散會。

散會（15時56分）




